{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2,"comments":7},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":305,"n_cols":7,"rows_kept":305,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,25,0],[26,0,26,1],[27,0,36,0],[37,0,37,1],[38,0,66,0],[67,0,67,1],[69,0,69,1],[70,0,95,0],[96,0,96,1],[97,0,97,1],[98,0,98,1],[99,0,103,0],[104,0,104,1],[105,0,117,0],[118,0,118,1],[119,0,125,0],[126,0,126,1],[127,0,133,0],[134,0,134,1],[135,0,158,0],[159,0,159,1],[160,0,196,0],[197,0,197,1],[201,0,203,0],[204,0,204,1],[206,0,208,0],[209,0,209,1],[211,0,215,0],[216,0,216,1],[217,0,222,0],[223,0,223,1],[226,0,231,0],[232,0,232,1],[234,0,242,0],[243,0,243,1],[244,0,303,0],[304,0,304,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2017.10.20-11.20办公区域电费   （单价：0.81元/度）"]
["部门","各区域","起码","止码","用电量","金额","备注（房间号）"]
["校     区            ","主楼 泵房1#",94357,97490,3133,2537.73]
[null,"主楼 泵房2#",95629,95629,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"主楼顶层(霓虹灯）",1743,1794,51,41.31]
[null,"校内主干道路灯",72488,74094,1606,{"v":1300.8600000000001,"d":"1300.86"}]
[null,"二次供水泵房外西南角灯",616,619,3,2.43]
[null,"北 路 灯",6988,7054,66,53.46]
[null,"大礼堂前路灯",3013,3044,31,{"v":25.110000000000003,"d":"25.11"}]
[null,"中  水",306721,306721,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"科大商店前路灯",1636,1636,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"  西楼 一层西大厅照明",2564,2679,115,93.15]
[null,"西楼 二层公共照明",2656,2724,68,{"v":55.080000000000005,"d":"55.08"}]
[null,"西楼 三层公共照明",1546,1570,24,19.44]
[null,"  西楼 一层东路灯卫生间",1296,1316,20,{"v":16.200000000000003,"d":"16.20"}]
[null,"东楼一层 公共照明",35145,35415,270,{"v":218.70000000000002,"d":"218.70"}]
[null,"东楼二层 公共照明",4936,5003,67,54.27]
[null,"东楼三层 公共照明",11218,11767,549,{"v":444.69000000000005,"d":"444.69"}]
[null,"灯光篮球场",17117,17392,275,{"v":222.75000000000003,"d":"222.75"}]
[null,"灯光排球场",8683,8927,244,{"v":197.64000000000001,"d":"197.64"}]
[null,"小计",null,null,6522,{"v":5282.820000000001,"d":"5282.82"}]
[null,"行办  1-3-402",1764,1764,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"行办  2-2-301",3532,3535,3,2.43]
[null,"行办  2-3-102",15,15,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"行办  8-4-402",919,985,66,53.46]
[null,"南配电室排风扇",0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
["校区合计",{"$nulls":3},{"v":6591,"d":"6591.00"},5338.71,"2017.10.20-11.20"]
["行政办公室","212、213、216、218-220",1457,1788,331,268.11,"西楼"]
[null,"西楼214",677,685,8,6.48]
[null,"西楼215、217、219、224",0,128,128,103.68]
[null,"西楼222室",2782,2828,46,{"v":37.260000000000005,"d":"37.26"}]
[null,"西楼316室",581,581,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"315、317、329、324",2439,2539,100,{"v":81,"d":"81.00"},"西楼"]
[null,"西楼310室",4060,4142,82,66.42]
[null,"西楼321室",2054,2122,68,{"v":55.080000000000005,"d":"55.08"}]
[null,"西楼一层活动室",151,151,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"收发室",4039,4066,27,21.87]
["行政办公室合计",{"$nulls":3},790,{"v":639.9000000000001,"d":"639.90"},"2017.10.20-11.20"]
["外   事   办","外教6-1-101",656,666,10,{"v":8.100000000000001,"d":"8.10"}]
[null,"外教6-1-102",365,367,2,1.62]
[null,"外教6-1-103",1152,1152,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"外教6-1-201",10057,10644,587,475.47]
[null,"外教6-1-202",4477,4575,98,{"v":79.38000000000001,"d":"79.38"}]
[null,"外教6-1-203",18559,19289,730,{"v":591.3000000000001,"d":"591.30"}]
[null,"外教6-1-301",5883,5883,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"外教6-1-302",6170,6332,162,131.22]
[null,"外教6-1-303",10931,11103,172,{"v":139.32000000000002,"d":"139.32"}]
[null,"外教6-1-401",11582,11965,383,310.23]
[null,"外教6-1-402",7228,7729,501,405.81]
[null,"外教6-1-403",6515,6840,325,263.25]
[null,"外教6-2-101",2938,2982,44,35.64]
[null,"外教6-2-102",65,65,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"外教6-2-103",4275,4287,12,9.72]
[null,"外教6-2-201",2915,3134,219,{"v":177.39000000000001,"d":"177.39"}]
[null,"外教6-2-202",5765,6065,300,{"v":243.00000000000003,"d":"243.00"}]
[null,"外教6-2-203",8382,8849,467,{"v":378.27000000000004,"d":"378.27"}]
[null,"外教6-2-301",7351,7399,48,38.88]
[null,"外教6-2-302",7243,7266,23,{"v":18.630000000000003,"d":"18.63"}]
[null,"外教6-2-303",8472,8562,90,{"v":72.9,"d":"72.90"}]
[null,"外教6-2-401",5598,5612,14,11.34]
[null,"外教6-2-402",8418,8424,6,4.86]
[null,"外教6-2-403",514,514,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"外教6-2路灯",834,846,12,9.72]
[null,"小计",null,null,4205,3406.05]
[null,"主楼办公室",0,124,124,{"v":100.44000000000001,"d":"100.44"},101]
[null,"主楼办公室",0,31,31,{"v":25.110000000000003,"d":"25.11"},108]
[null,"主楼办公室",0,37,37,{"v":29.970000000000002,"d":"29.97"},102]
["外教公寓合计",{"$nulls":3},4397,3561.57,"2017.10.20-11.20"]
["外事办 ","西楼办公室",7232,7381,149,{"v":120.69000000000001,"d":"120.69"},226]
["外事办公室合计",{"$nulls":3},{"v":149,"d":"149.00"},{"v":120.69000000000001,"d":"120.69"},"2017.10.20-11.20"]
["宿 舍 管 理 科","主楼分表总",null,null,{"v":10447,"d":"10447.00"}]
[null,"主楼总表宿",10406,10740,9593,{"v":7770.330000000001,"d":"7770.33"}]
[null,"学生宿舍4#楼",13401,13679,5560,{"v":4503.6,"d":"4503.60"}]
[null,"学生1#楼",6145,6353,4160,{"v":3369.6000000000004,"d":"3369.60"}]
[null,"学生2#楼",178,288,8800,{"v":7128.000000000001,"d":"7128.00"}]
[null,"学生3#楼",0,315,9450,{"v":7654.500000000001,"d":"7654.50"}]
[null,"四.五合班",6854,7366,512,414.72]
[null,"学生5#楼",6331,6488,3140,{"v":2543.4,"d":"2543.40"}]
[null,"学生5#楼空调",2487,2500,390,{"v":315.90000000000003,"d":"315.90"}]
[null,"东楼宿管科教室",30226,30626,400,{"v":324,"d":"324.00"},123]
[null,"东楼宿管科教室",25580,25959,379,306.99,"101+楼北教室"]
[null,"东楼宿管科",26344,26698,354,286.74,223]
[null,"东楼宿管科",19894,20130,236,{"v":191.16000000000003,"d":"191.16"},201]
[null,"东楼宿管科",17252,17455,203,164.43,301]
[null,"东楼宿管科",24659,25027,368,{"v":298.08000000000004,"d":"298.08"},323]
[null,"小计",null,null,33952,{"v":27501.120000000003,"d":"27501.12"}]
[null,"学生公寓6-3-102",7936,7936,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"学生公寓6-3-202",2172,2246,74,{"v":59.940000000000005,"d":"59.94"}]
[null,"学生公寓6-3-203",9547,9547,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"学生公寓6-3-302",7405,7407,2,1.62]
[null,"学生公寓6-3-303",6171,6193,22,17.82]
[null,"学生公寓6-3-401",0,93,93,75.33]
[null,"学生公寓6-3-402",3554,3689,135,{"v":109.35000000000001,"d":"109.35"}]
[null,"学生公寓6-3-403",6217,6217,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"学生公寓合计",null,null,326,264.06]
[null,"7号楼教师公寓",6728,7098,370,{"v":299.70000000000005,"d":"299.70"}]
["宿管科合计",{"$nulls":3},{"v":44241,"d":"44241.00"},35835.21,"2017.10.20-11.20"]
["宿管科实收合计",{"$nulls":3},{"v":37211,"d":"37211.00"},{"v":30140.910000000003,"d":"30140.91"},"减2#、3#楼和主楼热水器"]
["学生处合计",null,77891,78239,174,140.94,"2017.10.20-11.20"]
["团 委","大礼堂东头",16342,16508,166,134.46]
[null,"团委办公室",77891,78239,174,140.94]
[null,"大礼堂",43438,43995,557,451.17]
[null,"主楼大学生创业园004室",0,56,56,45.36]
[null,"学生公寓6-3-103",5017,5019,2,1.62]
["团委合计",{"$nulls":3},{"v":955,"d":"955.00"},{"v":773.5500000000001,"d":"773.55"},"2017.10.20-11.20"]
["公共课部","主楼 九楼",48139,48332,193,156.33]
[null,"主楼 十楼",31114,31341,227,183.87]
[null,"    主楼 九楼空调",0,409,409,331.29]
[null,"    主楼 十楼空调",0,343,343,{"v":277.83000000000004,"d":"277.83"}]
[null,"    主楼 房间空调",0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"},607]
[null,"主楼 房间",0,151,{"v":75.5,"d":"76"},{"v":61.155,"d":"61.16"},607]
[null,"    主楼 房间空调",0,32,32,25.92,"703.705.707"]
[null,"    主楼 房间空调",0,2,2,1.62,709.712]
[null,"    主楼 房间空调",0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"},712]
[null,"主楼 房间",0,15,15,12.15,"703.705.707.709.711.712"]
[null,"东楼 实验室空调",1197,1218,21,17.01,302]
[null,"东楼 实验室照明",11655,11675,20,{"v":16.200000000000003,"d":"16.20"},302]
[null,"体育教研室",31753,32010,257,{"v":208.17000000000002,"d":"208.17"}]
["公共课部合计",{"$nulls":3},{"v":1594.5,"d":"1594.50"},{"v":1291.545,"d":"1291.55"},"2017.10.20-11.20"]
["教科部","东楼的交换机空调",18812,19413,601,{"v":486.81000000000006,"d":"486.81"}]
[null,"     西楼318、320、327",22,140,118,{"v":95.58000000000001,"d":"95.58"}]
[null,"     西楼209、210",4001,4342,341,{"v":276.21000000000004,"d":"276.21"}]
[null,"西楼211",7219,7382,163,132.03]
[null,"西楼 网络中心313室",8194,8285,91,{"v":73.71000000000001,"d":"73.71"}]
[null,"主楼 网络中心(高)",183922,185929,2007,1625.67]
[null,"主楼报告厅",0,155,155,{"v":125.55000000000001,"d":"125.55"},"109.110"]
["教科部合计",{"$nulls":3},{"v":3476,"d":"3476.00"},{"v":2815.5600000000004,"d":"2815.56"},"2017.10.20-11.20"]
["资产部"," 资产04-3-301",301,305,4,2.16]
[null,"资产7-1-401",21,21,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"资产7-3-301",27,27,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null," 西楼 322室 ",5071,5127,56,45.36]
[null,"东楼119、121室",5,5,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"东楼128室",5265,5267,2,1.62]
[null,"资产部仓库6-3-101",8419,8419,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
["资产部合计",{"$nulls":3},62,{"v":50.220000000000006,"d":"50.22"},"2017.10.20-11.20"]
["财 经 系","西楼 财经系",0,1018,1018,824.58,"123,125*127\n128*130*132"]
[null,"西楼 财经系",3915,4043,128,103.68,"119*117"]
[null,"西楼 财经系",45,147,102,82.62,"223.225.227"]
[null,"西楼 财经系",32,137,105,{"v":85.05000000000001,"d":"85.05"},"230.232.234.236"]
[null,"西楼 财经系",0,222,222,{"v":179.82000000000002,"d":"179.82"},"120.124.122"]
[null,"西楼 财经系",66,141,75,{"v":60.75000000000001,"d":"60.75"},114.116]
[null,"东楼 财经系",4491,4499,8,6.48,"304-306"]
[null,"东楼 财经系",21346,21526,180,{"v":145.8,"d":"145.80"},"312.314.316"]
[null,"东楼 财经系",7752,7777,25,20.25,"310、308"]
[null,"东楼 财经系",4851,4944,93,75.33,"319-321"]
[null,"东楼 财经系",3251,3382,131,{"v":106.11000000000001,"d":"106.11"},324]
[null,"东楼 财经系",1261,1265,4,3.24,332]
[null,"东楼 财经系",239,240,1,0.81,332]
[null,"东楼 财经系",4990,5383,393,{"v":318.33000000000004,"d":"318.33"},313]
[null,"东楼 财经系",5169,5203,34,{"v":27.540000000000003,"d":"27.54"},"328 .330"]
[null,"东楼 财经系",28079,28300,221,{"v":179.01000000000002,"d":"179.01"},311]
[null,"东楼 财经系",7119,7270,151,122.31,"322.320"]
[null,"东楼 资料室",12872,12967,95,76.95,303]
[null,"东楼 财经系",3580,3748,168,136.08,315]
[null,"东楼 财经系",6022,6074,52,{"v":42.120000000000005,"d":"42.12"},"307,309,"]
[null,"主楼5层空调",0,136,136,{"v":110.16000000000001,"d":"110.16"}]
[null,"主楼008房间",0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"主楼房间",0,137,137,{"v":110.97000000000001,"d":"110.97"},"503.505.507.509"]
[null,"主楼房间",0,3,{"v":3,"d":"3.0"},2.43,603.605]
["财经系合计",{"$nulls":3},{"v":3482,"d":"3482.00"},2820.42,"2017.10.20-11.20"]
["电  气  信  息  系","主楼 八楼1#",56073,56158,85,{"v":68.85000000000001,"d":"68.85"}]
[null,"主楼 八楼2#",13844,13914,2100,{"v":1701,"d":"1701.00"}]
[null,"   主楼八层计算机",0,112,112,90.72]
[null,"主楼3层空调",0,224,224,181.44]
[null,"主楼  房间",0,529,529,428.49,"303.305.307.309"]
[null,"  主楼 房间空调",0,52,52,{"v":42.120000000000005,"d":"42.12"},407.409]
[null,"主楼  房间",0,103,103,83.43,407.409]
[null,"主楼  房间",0,151,{"v":75.5,"d":"76"},{"v":61.155,"d":"61.16"},609]
[null,"主楼合计",null,null,{"v":3280.5,"d":"3281"},{"v":2657.2050000000004,"d":"2657.21"}]
[null,"西楼",5584,5584,0,{"v":0,"d":"0.00"},112]
[null,"  西楼  ",2694,2694,0,{"v":0,"d":"0.00"},110]
[null,"西楼",10619,10699,80,{"v":64.80000000000001,"d":"64.80"},"西111"]
[null,"西楼",1036,1038,80,{"v":64.80000000000001,"d":"64.80"},"101.102.103\n104.105.106"]
[null,"西楼",17851,18056,205,166.05,"202.204.206"]
[null,"西楼",8026,8127,101,81.81,"201.203.205"]
[null,"西楼",23809,24376,567,{"v":459.27000000000004,"d":"459.27"},"302.304.306"]
[null,"西楼",432,939,507,410.67,"301.303.305"]
[null,"东楼",40743,41473,730,{"v":591.3000000000001,"d":"591.30"},"102.104.106.108.110"]
[null,"东楼",4113,4177,64,51.84,111]
[null,"东楼",3758,3831,73,59.13,211]
[null,"东楼",4404,4421,17,{"v":13.770000000000001,"d":"13.77"},203.205]
[null,"东楼",13831,13926,95,76.95,207.209]
[null,"东楼",24166,24486,320,{"v":259.20000000000005,"d":"259.20"},"212.214.216"]
[null,"东楼",61637,62312,675,546.75,"202.204.206.208.210"]
[null,"东楼",6154,6667,513,{"v":415.53000000000003,"d":"415.53"},"228*230*232*224*226"]
[null,"东楼",2742,2763,21,17.01,103.105]
[null,"东楼",1757,1781,24,19.44,"107-109"]
[null,"东楼",854,854,0,{"v":0,"d":"0.00"},"113*115*117"]
[null,"东楼",7080,7088,8,6.48,112.114]
[null,"东楼",2227,2401,174,140.94,"118.120.122"]
[null,"东楼",116,134,18,{"v":14.580000000000002,"d":"14.58"},219.221]
[null,"东楼",418,418,0,{"v":0,"d":"0.00"},215.217]
[null,"东楼",176,176,0,{"v":0,"d":"0.00"},213]
[null,"东楼",464,478,14,11.34,218]
[null,"东楼",1311,1334,23,{"v":18.630000000000003,"d":"18.63"},220.222]
[null,"东楼 资料室",0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"},308]
[null,"东西办公楼合计",null,null,4309,{"v":3490.2900000000004,"d":"3490.29"}]
["电气信息系合计",{"$nulls":3},{"v":7589.5,"d":"7589.50"},{"v":6147.495000000001,"d":"6147.50"},"2017.10.20-11.20"]
["财务部","西楼 办公室",3142,3393,251,203.31,"2017.10.20-11.20"]
["继续教育\n学院","西楼 328室",6177,6325,148,{"v":119.88000000000001,"d":"119.88"},"2017.10.20-11.20"]
["图书馆","图书馆",5989,6092,7696,6233.76,"2017.10.20-11.20"]
["工会","西楼 办公室",1384,1477,93,75.33,"228室"]
[null,"工会活动室",2095,2576,481,389.61]
[null,"主楼教职工活动",0,0,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.00"},"002室"]
["工会合计",{"$nulls":3},574,{"v":464.94000000000005,"d":"464.94"},"2017.10.20-11.20"]
["离退休","办公室",79723,80215,492,{"v":398.52000000000004,"d":"398.52"},"2017.10.20-11.20"]
["安全保卫部","传达室",12743,13385,642,520.02]
[null,"110值班室",47957,48028,71,{"v":57.510000000000005,"d":"57.51"}]
[null,"保卫处办公室",8516,8788,272,{"v":220.32000000000002,"d":"220.32"}]
["安全保卫部合计",{"$nulls":3},985,797.85,"2017.10.20-11.20"]
["检测中心","检测中心合计",127007,127568,561,454.41,"2017.10.20-11.20"]
["后勤\n办公室","二层楼一层用电",9398,9429,31,{"v":25.110000000000003,"d":"25.11"}]
[null,"西楼309、311室",10380,10480,100,{"v":81,"d":"81.00"}]
[null,"西楼312、314室",8994,9126,132,106.92]
[null,"西楼326室",8765,8842,77,{"v":62.370000000000005,"d":"62.37"}]
[null,"313室（网络交换机）",0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
["后勤办公室合计",{"$nulls":3},340,{"v":275.40000000000003,"d":"275.40"},"2017.10.20-11.20"]
["物业中心","西楼一楼值班室",12016,12220,204,165.24,115]
[null,"东楼一楼值班室",14528,14802,274,{"v":221.94000000000003,"d":"221.94"},116]
[null,"维修组",31471,31701,230,{"v":186.3,"d":"186.30"}]
[null,"宏泰物业仓库",10613,10613,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"物业中心原驾校",10971,11188,217,175.77]
[null,"宏泰物业办公室",2510,2659,149,{"v":120.69000000000001,"d":"120.69"}]
["物业中心合计",{"$nulls":3},{"v":1074,"d":"1074.00"},869.94,"2017.10.20-11.20"]
["卫生所","办公室",10376,10785,409,331.29,"2017.10.20-11.20"]
["能源中心","高温水泵、裁缝店",86941,86941,0,{"v":0,"d":"0.00"},"2017.10.20-11.20"]
["食堂","食堂1*40(二三楼）",16130,16398,10720,{"v":5788.8,"d":"5788.80"}]
[null,"食堂2*30（一楼）",5959,6635,20280,{"v":10951.2,"d":"10951.20"}]
[null,"食堂办公室",4965,5046,81,43.74]
[null,"科大水果超市",23847,25654,1807,{"v":975.7800000000001,"d":"975.78"}]
[null,"科大服务部",24943,25396,453,244.62]
[null,"4#楼前食堂外卖部",52661,55423,2762,1491.48]
["大食堂合计",{"$nulls":3},36103,19495.62,"2017.10.20-11.20"]
["基 建","西楼319室",2775,2909,134,108.54,"2017.10.20-11.20"]
["热水器","教学主楼",17711,18051,340,{"v":183.60000000000002,"d":"183.60"}]
[null,"1#学生宿舍",124746,127237,2491,1345.14]
[null,"2#学生宿舍",74107,76587,2480,{"v":1339.2,"d":"1339.20"}]
[null,"3#学生宿舍",152194,156404,4210,{"v":2273.4,"d":"2273.40"}]
[null,"4#学生宿舍",103565,105863,2298,1240.92]
[null,"5#学生宿舍",70454,72394,1940,{"v":1047.6000000000001,"d":"1047.60"}]
[null,"东办公楼",6109,6109,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"西办公楼",12602,13214,612,330.48]
[null,"图书馆",10816,11360,544,293.76]
["热水器合计",{"$nulls":3},14915,{"v":8054.1,"d":"8054.10"},"2017.10.20-11.20"]
["宏 泰 物 业           宏  泰  物  业","南院廊灯1-1",1293,1300,7,{"v":3.7800000000000002,"d":"3.78"}]
[null,"南院廊灯1-2",873,906,33,17.82]
[null,"南院廊灯1-3",2848,2978,130,{"v":70.2,"d":"70.20"}]
[null,"南院廊灯2-1",166,170,4,2.16]
[null,"南院廊灯2-2",50,52,2,1.08]
[null,"南院廊灯3-1",63,65,2,1.08]
[null,"南院廊灯3-2",638,656,18,9.72]
[null,"南院廊灯4-1",160,160,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"南院廊灯4-2",292,304,12,6.48]
[null,"南院廊灯4-3",185,188,3,1.62]
[null,"南院廊灯5-1",63,65,2,1.08]
[null,"南院廊灯5-2",233,236,3,1.62]
[null,"南院廊灯5-3",818,947,129,{"v":69.66000000000001,"d":"69.66"}]
[null,"南院廊灯新3-1",2152,2175,23,{"v":12.420000000000002,"d":"12.42"}]
[null,"南院廊灯新3-2",277,306,29,15.66]
[null,"南院廊灯新3-3",2730,2759,29,15.66]
[null,"楼道灯院内1-1",295,299,4,2.16]
[null,"楼道灯院内1-2",524,532,8,4.32]
[null,"楼道灯院内1-3",211,216,5,{"v":2.7,"d":"2.70"}]
[null,"楼道灯院内2-1",288,294,6,3.24]
[null,"楼道灯院内2-2",308,312,4,2.16]
[null,"楼道灯院内2-3",1227,1265,38,{"v":20.520000000000003,"d":"20.52"}]
[null,"楼道灯院内3-1",176,179,3,1.62]
[null,"楼道灯院内3-2",328,330,2,1.08]
[null,"楼道灯院内3-3",445,461,16,8.64]
[null,"楼道灯院内3-4",141,144,3,1.62]
[null,"楼道灯院内4-1",315,315,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"楼道灯院内4-2",696,705,9,4.86]
[null,"楼道灯院内4-3",251,258,7,{"v":3.7800000000000002,"d":"3.78"}]
[null,"楼道灯院内4-4",213,218,5,{"v":2.7,"d":"2.70"}]
[null,"楼道灯院内7-1",10,10,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"楼道灯院内7-2",75,78,3,1.62]
[null,"楼道灯院内7-3",93,97,4,2.16]
[null,"楼道灯院内8-1",4902,4964,62,{"v":33.480000000000004,"d":"33.48"}]
[null,"楼道灯院内8-2",467,487,20,{"v":10.8,"d":"10.80"}]
[null,"楼道灯院内8-3",454,454,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"楼道灯院内8-4",1440,1451,11,5.94]
[null,"院内5#楼楼道灯",0,70,70,{"v":37.800000000000004,"d":"37.80"}]
[null,"小计",null,null,706,381.24]
[null,"胜利苑廊灯1-1",1092,1103,11,5.94]
[null,"胜利苑廊灯1-2",4443,4456,13,{"v":7.0200000000000005,"d":"7.02"}]
[null,"胜利苑廊灯1-3",292,370,78,{"v":42.120000000000005,"d":"42.12"}]
[null,"胜利苑廊灯1-4",6029,6063,34,18.36]
[null,"胜利苑廊灯1-5",9829,9850,21,11.34]
[null,"胜利苑廊灯2-1",5042,5082,40,{"v":21.6,"d":"21.60"}]
[null,"胜利苑廊灯2-2",4270,4278,8,4.32]
[null,"胜利苑廊灯2-3",4546,4581,35,{"v":18.900000000000002,"d":"18.90"}]
[null,"胜利苑廊灯2-4",3510,3530,20,{"v":10.8,"d":"10.80"}]
[null,"胜利苑廊灯2-5",2893,2963,70,{"v":37.800000000000004,"d":"37.80"}]
[null,"胜利苑廊灯3-1",5299,5474,175,{"v":94.5,"d":"94.50"}]
[null,"胜利苑廊灯3-2",8068,8123,55,{"v":29.700000000000003,"d":"29.70"}]
[null,"胜利苑廊灯3-3",1911,1938,27,{"v":14.580000000000002,"d":"14.58"}]
[null,"胜利苑廊灯3-4",1418,1628,210,{"v":113.4,"d":"113.40"}]
[null,"胜利苑廊灯4-1",6273,6340,67,36.18]
[null,"胜利苑廊灯4-2",5134,5168,34,18.36]
[null,"胜利苑廊灯4-3",809,889,80,{"v":43.2,"d":"43.20"}]
[null,"小计",null,null,978,528.12]
[null,"胜利苑值班室和路灯",3221,4286,1065,{"v":575.1,"d":"575.10"}]
[null,"南院值班室",7824,8307,483,260.82]
[null,"南院4-3-103",23323,24345,1022,551.88]
["宏泰物业合计",{"$nulls":3},{"v":4254,"d":"4254.00"},{"v":2297.1600000000003,"d":"2297.16"},"2017.10.20-11.20"]