{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet2"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":308,"n_cols":7,"rows_kept":308,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,25,0],[26,0,26,1],[27,0,36,0],[37,0,37,1],[38,0,66,0],[67,0,67,1],[69,0,69,1],[70,0,97,0],[98,0,98,1],[99,0,99,1],[100,0,100,1],[101,0,105,0],[106,0,106,1],[107,0,119,0],[120,0,120,1],[121,0,127,0],[128,0,128,1],[129,0,135,0],[136,0,136,1],[137,0,161,0],[162,0,162,1],[163,0,199,0],[200,0,200,1],[204,0,206,0],[207,0,207,1],[209,0,211,0],[212,0,212,1],[214,0,218,0],[219,0,219,1],[220,0,225,0],[226,0,226,1],[229,0,234,0],[235,0,235,1],[237,0,245,0],[246,0,246,1],[247,0,306,0],[307,0,307,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2017.11.20-12.20办公区域电费   （单价：0.81元/度）"]
["部门","各区域","起码","止码","用电量","金额","备注（房间号）"]
["校     区            ","主楼 泵房1#",97490,99841,2351,{"v":1904.3100000000002,"d":"1904.31"}]
[null,"主楼 泵房2#",95629,95629,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"主楼顶层(霓虹灯）",1794,1854,60,{"v":48.6,"d":"48.60"}]
[null,"校内主干道路灯",74094,76045,1951,{"v":1580.3100000000002,"d":"1580.31"}]
[null,"二次供水泵房外西南角灯",619,622,3,2.43]
[null,"北 路 灯",7054,7122,68,{"v":55.080000000000005,"d":"55.08"}]
[null,"大礼堂前路灯",3044,3072,28,22.68]
[null,"中  水",306721,306721,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"科大商店前路灯",1636,1636,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"  西楼 一层西大厅照明",2679,2763,84,68.04]
[null,"西楼 二层公共照明",2724,2782,58,{"v":46.980000000000004,"d":"46.98"}]
[null,"西楼 三层公共照明",1570,1588,18,{"v":14.580000000000002,"d":"14.58"}]
[null,"  西楼 一层东路灯卫生间",1316,1366,50,{"v":40.5,"d":"40.50"}]
[null,"东楼一层 公共照明",35415,35535,120,{"v":97.2,"d":"97.20"}]
[null,"东楼二层 公共照明",5003,5075,72,{"v":58.32000000000001,"d":"58.32"}]
[null,"东楼三层 公共照明",11767,12272,505,409.05]
[null,"灯光篮球场",17392,17635,243,196.83]
[null,"灯光排球场",8927,9162,235,{"v":190.35000000000002,"d":"190.35"}]
[null,"小计",null,null,5846,4735.26]
[null,"行办  1-3-402",1764,1764,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"行办  2-2-301",3535,3537,2,1.62]
[null,"行办  2-3-102",15,15,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"行办  8-4-402",985,1150,165,133.65]
[null,"南配电室排风扇",0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
["校区合计",{"$nulls":3},{"v":6013,"d":"6013.00"},{"v":4870.530000000001,"d":"4870.53"},"2017.11.20-12.20"]
["行政办公室","212、213、216、218-220",1788,2036,248,{"v":200.88000000000002,"d":"200.88"},"西楼"]
[null,"西楼214",685,693,8,6.48]
[null,"西楼215、217、219、224",128,230,102,82.62]
[null,"西楼222室",2828,2881,53,42.93]
[null,"西楼316室",581,581,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"315、317、329、324",2539,2693,154,{"v":124.74000000000001,"d":"124.74"},"西楼"]
[null,"西楼310室",4142,4217,75,{"v":60.75000000000001,"d":"60.75"}]
[null,"西楼321室",2122,2194,72,{"v":58.32000000000001,"d":"58.32"}]
[null,"西楼一层活动室",151,151,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"收发室",4066,4118,52,{"v":42.120000000000005,"d":"42.12"}]
["行政办公室合计",{"$nulls":3},764,618.84,"2017.11.20-12.20"]
["外   事   办","外教6-1-101",666,676,10,{"v":8.100000000000001,"d":"8.10"}]
[null,"外教6-1-102",367,379,12,9.72]
[null,"外教6-1-103",1152,1152,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"外教6-1-201",10644,10807,163,132.03]
[null,"外教6-1-202",4575,4729,154,{"v":124.74000000000001,"d":"124.74"}]
[null,"外教6-1-203",19289,20036,747,605.07]
[null,"外教6-1-301",5883,5885,2,1.62]
[null,"外教6-1-302",6332,6335,3,2.43]
[null,"外教6-1-303",11103,11242,139,112.59]
[null,"外教6-1-401",11965,12391,426,345.06]
[null,"外教6-1-402",7729,7871,142,{"v":115.02000000000001,"d":"115.02"}]
[null,"外教6-1-403",6840,7021,181,146.61]
[null,"外教6-2-101",2982,3041,59,{"v":47.790000000000006,"d":"47.79"}]
[null,"外教6-2-102",65,65,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"外教6-2-103",4287,4341,54,43.74]
[null,"外教6-2-201",3134,3384,250,{"v":202.5,"d":"202.50"}]
[null,"外教6-2-202",6065,6195,130,{"v":105.30000000000001,"d":"105.30"}]
[null,"外教6-2-203",8849,9333,484,392.04]
[null,"外教6-2-301",7399,7570,171,{"v":138.51000000000002,"d":"138.51"}]
[null,"外教6-2-302",7266,7438,172,{"v":139.32000000000002,"d":"139.32"}]
[null,"外教6-2-303",8562,8645,83,67.23]
[null,"外教6-2-401",5612,5752,140,{"v":113.4,"d":"113.40"}]
[null,"外教6-2-402",8424,8760,336,272.16]
[null,"外教6-2-403",514,514,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"外教6-2路灯",846,859,13,{"v":10.530000000000001,"d":"10.53"}]
[null,"小计",null,null,3871,3135.51]
[null,"主楼办公室",0,421,421,{"v":341.01000000000005,"d":"341.01"},101]
[null,"主楼办公室",0,35,35,28.35,108]
[null,"主楼办公室",0,52,52,{"v":42.120000000000005,"d":"42.12"},102]
["外教公寓合计",{"$nulls":3},4379,{"v":3546.9900000000002,"d":"3546.99"},"2017.11.20-12.20"]
["外事办 ","西楼办公室",7381,7543,162,131.22,226]
["外事办公室合计",{"$nulls":3},{"v":162,"d":"162.00"},131.22,"2017.11.20-12.20"]
["宿 舍 管 理 科","主楼分表总",null,null,{"v":14231,"d":"14231.00"}]
[null,"主楼总表宿",10740,11090,6769,5482.89]
[null,"学生宿舍4#楼",13679,13875,3920,{"v":3175.2000000000003,"d":"3175.20"}]
[null,"学生宿舍4#楼",0,80,6400,{"v":5184,"d":"5184.00"}]
[null,"学生1#楼",6353,6427,1480,{"v":1198.8000000000002,"d":"1198.80"}]
[null,"学生1#楼",0,146,7300,{"v":5913,"d":"5913.00"}]
[null,"学生2#楼",288,418,10400,{"v":8424,"d":"8424.00"}]
[null,"学生3#楼",315,807,14760,{"v":11955.6,"d":"11955.60"}]
[null,"四.五合班",7366,7893,527,426.87]
[null,"学生5#楼",6488,6632,2880,{"v":2332.8,"d":"2332.80"}]
[null,"学生5#楼空调",2500,2543,1290,{"v":1044.9,"d":"1044.90"}]
[null,"东楼宿管科教室",30626,30873,247,{"v":200.07000000000002,"d":"200.07"},123]
[null,"东楼宿管科教室",25959,26246,287,{"v":232.47000000000003,"d":"232.47"},"101+楼北教室"]
[null,"东楼宿管科",26698,27039,341,{"v":276.21000000000004,"d":"276.21"},223]
[null,"东楼宿管科",20130,20359,229,185.49,201]
[null,"东楼宿管科",17455,17684,229,185.49,301]
[null,"东楼宿管科",25027,25401,374,302.94,323]
[null,"小计",null,null,50664,{"v":41037.840000000004,"d":"41037.84"}]
[null,"学生公寓6-3-102",7936,7936,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"学生公寓6-3-202",2246,2317,71,{"v":57.510000000000005,"d":"57.51"}]
[null,"学生公寓6-3-203",9547,9547,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"学生公寓6-3-302",7407,7425,18,{"v":14.580000000000002,"d":"14.58"}]
[null,"学生公寓6-3-303",6193,6211,18,{"v":14.580000000000002,"d":"14.58"}]
[null,"学生公寓6-3-401",93,238,145,117.45]
[null,"学生公寓6-3-402",3689,3829,140,{"v":113.4,"d":"113.40"}]
[null,"学生公寓6-3-403",6217,6217,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"学生公寓合计",null,null,392,{"v":317.52000000000004,"d":"317.52"}]
[null,"7号楼教师公寓",7098,7519,421,{"v":341.01000000000005,"d":"341.01"}]
["宿舍管理科合计",{"$nulls":3},58246,47179.26]
["宿舍管理科实收合计",{"$nulls":3},44294,35878.14,"减1#、2#、3#、4#楼和主楼热水器"]
["学生处合计",null,78239,78558,159,{"v":128.79000000000002,"d":"128.79"},"2017.11.20-12.20"]
["团 委","大礼堂东头",16508,16879,371,{"v":300.51000000000005,"d":"300.51"}]
[null,"团委办公室",78239,78558,159,{"v":128.79000000000002,"d":"128.79"}]
[null,"大礼堂",43995,44394,399,323.19]
[null,"主楼大学生创业园004室",0,67,67,54.27]
[null,"学生公寓6-3-103",5019,5020,1,0.81]
["团委合计",{"$nulls":3},{"v":997,"d":"997.00"},807.57,"2017.11.20-12.20"]
["公共课部","主楼 九楼",48332,48437,105,{"v":85.05000000000001,"d":"85.05"}]
[null,"主楼 十楼",31341,31624,283,{"v":229.23000000000002,"d":"229.23"}]
[null,"    主楼 九楼空调",0,631,631,511.11]
[null,"    主楼 十楼空调",0,693,693,561.33]
[null,"    主楼 房间空调",0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"},607]
[null,"主楼 房间",0,240,120,{"v":97.2,"d":"97.20"},607]
[null,"    主楼 房间空调",0,18,18,{"v":14.580000000000002,"d":"14.58"},"703.705.707"]
[null,"    主楼 房间空调",0,3,3,2.43,709.712]
[null,"    主楼 房间空调",0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"},712]
[null,"主楼 房间",0,25,25,20.25,"703.705.707.709.711.712"]
[null,"东楼 实验室空调",1218,1240,22,17.82,302]
[null,"东楼 实验室照明",11675,11679,4,3.24,302]
[null,"体育教研室",32010,32266,256,207.36]
["公共课部合计",{"$nulls":3},{"v":2160,"d":"2160.00"},{"v":1749.6000000000001,"d":"1749.60"},"2017.11.20-12.20"]
["教科部","东楼的交换机空调",19413,20327,914,740.34]
[null,"     西楼318、320、327",140,215,75,{"v":60.75000000000001,"d":"60.75"}]
[null,"     西楼209、210",4342,4648,306,247.86]
[null,"西楼211",7382,7503,121,98.01]
[null,"西楼 网络中心313室",8285,8363,78,{"v":63.18000000000001,"d":"63.18"}]
[null,"主楼 网络中心(高)",185929,187750,1821,1475.01]
[null,"主楼报告厅",0,121,121,98.01,"109.110"]
["教科部合计",{"$nulls":3},{"v":3436,"d":"3436.00"},{"v":2783.1600000000003,"d":"2783.16"},"2017.11.20-12.20"]
["资产部"," 资产04-3-301",305,305,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"资产7-1-401",21,21,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"资产7-3-301",27,28,1,0.81]
[null," 西楼 322室 ",5127,5172,45,36.45]
[null,"东楼119、121室",5,5,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"东楼128室",5267,5293,26,{"v":21.060000000000002,"d":"21.06"}]
[null,"资产部仓库6-3-101",8419,8419,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
["资产部合计",{"$nulls":3},72,{"v":58.32000000000001,"d":"58.32"},"2017.11.20-12.20"]
["财 经 系","西楼 财经系",1018,2240,1222,989.82,"123,125*127\n128*130*132"]
[null,"西楼 财经系",4043,4077,34,{"v":27.540000000000003,"d":"27.54"},"119*117"]
[null,"西楼 财经系",147,427,280,{"v":226.8,"d":"226.80"},"223.225.227"]
[null,"西楼 财经系",137,179,42,34.02,"230.232.234.236"]
[null,"西楼 财经系",222,335,113,91.53,"120.124.122"]
[null,"西楼 财经系",141,152,11,8.91,114.116]
[null,"东楼 财经系",4499,4505,6,4.86,"304-306"]
[null,"东楼 财经系",21526,21782,256,207.36,"312.314.316"]
[null,"东楼 财经系",7777,7794,17,{"v":13.770000000000001,"d":"13.77"},"310、308"]
[null,"东楼 财经系",4944,5027,83,67.23,"319-321"]
[null,"东楼 财经系",3382,3578,196,{"v":158.76000000000002,"d":"158.76"},324]
[null,"东楼 财经系",1265,1265,0,{"v":0,"d":"0.00"},332]
[null,"东楼 财经系",240,240,0,{"v":0,"d":"0.00"},332]
[null,"东楼 财经系",5383,5733,350,{"v":283.5,"d":"283.50"},313]
[null,"东楼 财经系",5203,5228,25,20.25,"328 .330"]
[null,"东楼 财经系",28300,28447,147,{"v":119.07000000000001,"d":"119.07"},311]
[null,"东楼 财经系",7270,7459,189,153.09,"322.320"]
[null,"东楼 资料室",12967,13025,58,{"v":46.980000000000004,"d":"46.98"},303]
[null,"东楼 财经系",3748,3846,98,{"v":79.38000000000001,"d":"79.38"},315]
[null,"东楼 财经系",6074,6156,82,66.42,"307,309,"]
[null,"东楼 会议室",0,77,77,{"v":62.370000000000005,"d":"62.37"}]
[null,"主楼5层空调",0,172,172,{"v":139.32000000000002,"d":"139.32"}]
[null,"主楼008房间",0,1,1,0.81]
[null,"主楼房间",0,212,212,171.72,"503.505.507.509"]
[null,"主楼房间",0,3,{"v":3,"d":"3.0"},2.43,603.605]
["财经系合计",{"$nulls":3},{"v":3674,"d":"3674.00"},2975.94,"2017.11.20-12.20"]
["电  气  信  息  系","主楼 八楼1#",56158,56206,48,38.88]
[null,"主楼 八楼2#",13914,14094,5400,{"v":4374,"d":"4374.00"}]
[null,"   主楼八层计算机",0,124,124,{"v":100.44000000000001,"d":"100.44"}]
[null,"主楼3层空调",0,312,312,{"v":252.72000000000003,"d":"252.72"}]
[null,"主楼  房间",0,666,666,539.46,"303.305.307.309"]
[null,"  主楼 房间空调",0,91,91,{"v":73.71000000000001,"d":"73.71"},407.409]
[null,"主楼  房间",0,276,276,223.56,407.409]
[null,"主楼  房间",0,240,120,{"v":97.2,"d":"97.20"},609]
[null,"主楼合计",null,null,7037,5699.97]
[null,"西楼",5584,5584,0,{"v":0,"d":"0.00"},112]
[null,"  西楼  ",2694,2694,0,{"v":0,"d":"0.00"},110]
[null,"西楼",10699,10759,60,{"v":48.6,"d":"48.60"},"西111"]
[null,"西楼",1038,1039,40,{"v":32.400000000000006,"d":"32.40"},"101.102.103\n104.105.106"]
[null,"西楼",18056,18213,157,127.17,"202.204.206"]
[null,"西楼",8127,8238,111,{"v":89.91000000000001,"d":"89.91"},"201.203.205"]
[null,"西楼",24376,25994,1618,{"v":1310.5800000000002,"d":"1310.58"},"302.304.306"]
[null,"西楼",939,1624,685,554.85,"301.303.305"]
[null,"东楼",41473,42114,641,519.21,"102.104.106.108.110"]
[null,"东楼",4177,4240,63,51.03,111]
[null,"东楼",3831,3897,66,53.46,211]
[null,"东楼",4421,4421,0,{"v":0,"d":"0.00"},203.205]
[null,"东楼",13926,14090,164,132.84,207.209]
[null,"东楼",24486,24796,310,{"v":251.10000000000002,"d":"251.10"},"212.214.216"]
[null,"东楼",62312,62817,505,409.05,"202.204.206.208.210"]
[null,"东楼",6667,7234,567,{"v":459.27000000000004,"d":"459.27"},"228*230*232*224*226"]
[null,"东楼",2763,2772,9,{"v":7.290000000000001,"d":"7.29"},103.105]
[null,"东楼",1781,1781,0,{"v":0,"d":"0.00"},"107-109"]
[null,"东楼",854,856,2,1.62,"113*115*117"]
[null,"东楼",7088,7096,8,6.48,112.114]
[null,"东楼",2401,2499,98,{"v":79.38000000000001,"d":"79.38"},"118.120.122"]
[null,"东楼",134,152,18,{"v":14.580000000000002,"d":"14.58"},219.221]
[null,"东楼",418,419,1,0.81,215.217]
[null,"东楼",176,176,0,{"v":0,"d":"0.00"},213]
[null,"东楼",478,538,60,{"v":48.6,"d":"48.60"},218]
[null,"东楼",1334,1381,47,38.07,220.222]
[null,"东楼 资料室",0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"},308]
[null,"东西办公楼合计",null,null,5230,{"v":4236.3,"d":"4236.30"}]
["电气信息系合计",{"$nulls":3},{"v":12267,"d":"12267.00"},9936.27,"2017.11.20-12.20"]
["财务部","西楼 办公室",3393,3558,165,133.65,"2017.11.20-12.20"]
["继续教育\n学院","西楼 328室",6325,6445,120,{"v":97.2,"d":"97.20"},"2017.11.20-12.20"]
["图书馆","图书馆",6092,6190,7452,{"v":6036.120000000001,"d":"6036.12"},"2017.11.20-12.20"]
["工会","西楼 办公室",1477,1567,90,{"v":72.9,"d":"72.90"},"228室"]
[null,"工会活动室",2576,3015,439,{"v":355.59000000000003,"d":"355.59"}]
[null,"主楼教职工活动",0,0,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.00"},"002室"]
["工会合计",{"$nulls":3},529,428.49,"2017.11.20-12.20"]
["离退休","办公室",80215,80669,454,367.74,"2017.11.20-12.20"]
["安全保卫部","传达室",13385,13922,537,434.97]
[null,"110值班室",48028,48091,63,51.03]
[null,"保卫处办公室",8788,8994,206,166.86]
["安全保卫部合计",{"$nulls":3},806,652.86,"2017.11.20-12.20"]
["检测中心","检测中心合计",127568,128144,576,{"v":466.56000000000006,"d":"466.56"},"2017.11.20-12.20"]
["后勤\n办公室","二层楼一层用电",9429,9463,34,{"v":27.540000000000003,"d":"27.54"}]
[null,"西楼309、311室",10480,10574,94,76.14]
[null,"西楼312、314室",9126,9230,104,{"v":84.24000000000001,"d":"84.24"}]
[null,"西楼326室",8842,8915,73,59.13]
[null,"313室（网络交换机）",0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
["后勤办公室合计",{"$nulls":3},305,247.05,"2017.11.20-12.20"]
["物业中心","西楼一楼值班室",12220,12410,190,{"v":153.9,"d":"153.90"},115]
[null,"东楼一楼值班室",14802,15035,233,{"v":188.73000000000002,"d":"188.73"},116]
[null,"维修组",31701,32337,636,{"v":515.1600000000001,"d":"515.16"}]
[null,"宏泰物业仓库",10613,10613,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"物业中心原驾校",1188,1353,165,133.65]
[null,"宏泰物业办公室",2659,2782,123,{"v":99.63000000000001,"d":"99.63"}]
["物业中心合计",{"$nulls":3},{"v":1347,"d":"1347.00"},{"v":1091.0700000000002,"d":"1091.07"},"2017.11.20-12.20"]
["卫生所","办公室",10785,11163,378,306.18,"2017.11.20-12.20"]
["能源中心","高温水泵、裁缝店",86941,86941,0,{"v":0,"d":"0.00"},"2017.11.20-12.20"]
["食堂","食堂1*40(二三楼）",16398,16688,11600,{"v":6264,"d":"6264.00"}]
[null,"食堂2*30（一楼）",6635,7342,21210,{"v":11453.400000000001,"d":"11453.40"}]
[null,"食堂办公室",5046,5140,94,{"v":50.760000000000005,"d":"50.76"}]
[null,"科大水果超市",25654,27328,1674,903.96]
[null,"科大服务部",25396,26647,1251,{"v":675.5400000000001,"d":"675.54"}]
[null,"4#楼前食堂外卖部",55423,58818,3395,{"v":1833.3000000000002,"d":"1833.30"}]
["大食堂合计",{"$nulls":3},39224,21180.96,"2017.11.20-12.20"]
["基 建","西楼319室",2909,3041,132,106.92,"2017.11.20-12.20"]
["热水器","教学主楼",18051,18611,560,{"v":302.40000000000003,"d":"302.40"}]
[null,"1#学生宿舍",127237,130754,3517,1899.18]
[null,"2#学生宿舍",76587,79633,3046,{"v":1644.8400000000001,"d":"1644.84"}]
[null,"3#学生宿舍",156404,160343,3939,2127.06]
[null,"4#学生宿舍",105863,108753,2890,{"v":1560.6000000000001,"d":"1560.60"}]
[null,"5#学生宿舍",72394,74717,2323,1254.42]
[null,"东办公楼",6109,6109,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"西办公楼",13214,13869,655,{"v":353.70000000000005,"d":"353.70"}]
[null,"图书馆",11360,11748,388,209.52]
["热水器合计",{"$nulls":3},17318,{"v":9351.720000000001,"d":"9351.72"},"2017.11.20-12.20"]
["宏 泰 物 业           宏  泰  物  业","南院廊灯1-1",1300,1304,4,2.16]
[null,"南院廊灯1-2",906,935,29,15.66]
[null,"南院廊灯1-3",2978,3093,115,{"v":62.1,"d":"62.10"}]
[null,"南院廊灯2-1",170,172,2,1.08]
[null,"南院廊灯2-2",52,53,1,0.54]
[null,"南院廊灯3-1",65,68,3,1.62]
[null,"南院廊灯3-2",656,672,16,8.64]
[null,"南院廊灯4-1",160,160,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"南院廊灯4-2",304,317,13,{"v":7.0200000000000005,"d":"7.02"}]
[null,"南院廊灯4-3",188,194,6,3.24]
[null,"南院廊灯5-1",65,68,3,1.62]
[null,"南院廊灯5-2",236,240,4,2.16]
[null,"南院廊灯5-3",947,1121,174,{"v":93.96000000000001,"d":"93.96"}]
[null,"南院廊灯新3-1",2175,2200,25,{"v":13.5,"d":"13.50"}]
[null,"南院廊灯新3-2",306,330,24,12.96]
[null,"南院廊灯新3-3",2759,2790,31,{"v":16.740000000000002,"d":"16.74"}]
[null,"楼道灯院内1-1",299,301,2,1.08]
[null,"楼道灯院内1-2",532,540,8,4.32]
[null,"楼道灯院内1-3",216,220,4,2.16]
[null,"楼道灯院内2-1",294,298,4,2.16]
[null,"楼道灯院内2-2",312,316,4,2.16]
[null,"楼道灯院内2-3",1265,1294,29,15.66]
[null,"楼道灯院内3-1",179,182,3,1.62]
[null,"楼道灯院内3-2",330,333,3,1.62]
[null,"楼道灯院内3-3",461,472,11,5.94]
[null,"楼道灯院内3-4",144,146,2,1.08]
[null,"楼道灯院内4-1",315,315,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"楼道灯院内4-2",705,710,5,{"v":2.7,"d":"2.70"}]
[null,"楼道灯院内4-3",258,266,8,4.32]
[null,"楼道灯院内4-4",218,222,4,2.16]
[null,"楼道灯院内7-1",10,10,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"楼道灯院内7-2",78,81,3,1.62]
[null,"楼道灯院内7-3",97,101,4,2.16]
[null,"楼道灯院内8-1",4964,5011,47,{"v":25.380000000000003,"d":"25.38"}]
[null,"楼道灯院内8-2",487,494,7,{"v":3.7800000000000002,"d":"3.78"}]
[null,"楼道灯院内8-3",454,467,13,{"v":7.0200000000000005,"d":"7.02"}]
[null,"楼道灯院内8-4",1451,1458,7,{"v":3.7800000000000002,"d":"3.78"}]
[null,"院内5#楼楼道灯",0,70,70,{"v":37.800000000000004,"d":"37.80"}]
[null,"小计",null,null,688,{"v":371.52000000000004,"d":"371.52"}]
[null,"胜利苑廊灯1-1",1103,1112,9,4.86]
[null,"胜利苑廊灯1-2",4456,4467,11,5.94]
[null,"胜利苑廊灯1-3",370,433,63,34.02]
[null,"胜利苑廊灯1-4",6063,6109,46,{"v":24.840000000000003,"d":"24.84"}]
[null,"胜利苑廊灯1-5",9850,9865,15,{"v":8.100000000000001,"d":"8.10"}]
[null,"胜利苑廊灯2-1",5082,5124,42,22.68]
[null,"胜利苑廊灯2-2",4278,4286,8,4.32]
[null,"胜利苑廊灯2-3",4581,4607,26,{"v":14.040000000000001,"d":"14.04"}]
[null,"胜利苑廊灯2-4",3530,3548,18,9.72]
[null,"胜利苑廊灯2-5",2963,3028,65,{"v":35.1,"d":"35.10"}]
[null,"胜利苑廊灯3-1",5474,5635,161,{"v":86.94000000000001,"d":"86.94"}]
[null,"胜利苑廊灯3-2",8123,8179,56,{"v":30.240000000000002,"d":"30.24"}]
[null,"胜利苑廊灯3-3",1938,1961,23,{"v":12.420000000000002,"d":"12.42"}]
[null,"胜利苑廊灯3-4",1628,1812,184,{"v":99.36000000000001,"d":"99.36"}]
[null,"胜利苑廊灯4-1",6340,6400,60,{"v":32.400000000000006,"d":"32.40"}]
[null,"胜利苑廊灯4-2",5168,5203,35,{"v":18.900000000000002,"d":"18.90"}]
[null,"胜利苑廊灯4-3",889,960,71,38.34]
[null,"小计",null,null,893,482.22]
[null,"胜利苑值班室和路灯",4286,5080,794,{"v":428.76000000000005,"d":"428.76"}]
[null,"南院值班室",8307,8975,668,360.72]
[null,"南院4-3-103",24345,25716,1371,740.34]
["宏泰物业合计",{"$nulls":3},4414,2383.56,"2017.11.20-12.20"]