{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet2"],"not_rendered":{"comments":11},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":303,"n_cols":9,"rows_kept":303,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,24,0],[25,0,25,1],[26,0,35,0],[36,0,36,1],[37,0,66,0],[67,0,67,1],[69,0,95,0],[96,0,96,1],[97,0,97,1],[98,0,98,1],[99,0,99,1],[100,0,104,0],[105,0,105,1],[106,0,118,0],[119,0,119,1],[120,0,126,0],[127,0,127,1],[128,0,133,0],[134,0,134,1],[135,0,160,0],[161,0,161,1],[162,0,199,0],[200,0,200,1],[204,0,206,0],[207,0,207,1],[209,0,211,0],[212,0,212,1],[214,0,218,0],[219,0,219,1],[220,0,225,0],[226,0,226,1],[232,0,240,0],[241,0,241,1],[242,0,301,0],[302,0,302,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2018.3.20-4.20办公区域电费   （单价：0.81元/度）"]
["部门","区 域","起码","止码","用电量","金额","备注（房间号）"]
["公 共 区 域","主楼 泵房1#",105347,107606,2259,{"v":1829.7900000000002,"d":"1829.79"}]
[null,"主楼 泵房2#",95629,95629,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"主楼顶层(霓虹灯）",2059,2123,64,51.84]
[null,"校内主干道路灯",82694,84095,1401,{"v":1134.8100000000002,"d":"1134.81"}]
[null,"二次供水泵房外西南角灯",625,628,3,2.43]
[null,"北 路 灯",7371,7447,76,61.56]
[null,"大礼堂前路灯",3169,3200,31,{"v":25.110000000000003,"d":"25.11"}]
[null,"中  水",306721,306721,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"科大商店前路灯",1636,1636,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"  西楼 一层西大厅照明",2987,3059,72,{"v":58.32000000000001,"d":"58.32"}]
[null,"西楼 二层公共照明",2938,2998,60,{"v":48.6,"d":"48.60"}]
[null,"西楼 三层公共照明",1675,1709,34,{"v":27.540000000000003,"d":"27.54"}]
[null,"  西楼 一层东路灯卫生间",1458,1477,19,15.39]
[null,"东楼一层 公共照明",35988,36137,149,{"v":120.69000000000001,"d":"120.69"}]
[null,"东楼二层 公共照明",5298,5371,73,59.13]
[null,"东楼三层 公共照明",13662,13878,216,174.96]
[null,"灯光篮球场",18088,18312,224,181.44]
[null,"灯光排球场",9613,9832,219,{"v":177.39000000000001,"d":"177.39"}]
[null,"行办  1-3-402",1764,1764,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"行办  2-2-301",3581,3610,29,{"v":23.490000000000002,"d":"23.49"}]
[null,"行办  2-3-102",15,15,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"行办  8-4-402",1522,1637,115,93.15]
[null,"南配电室空调及排风扇",0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
["公共区域合计",{"$nulls":3},5044,{"v":4085.6400000000003,"d":"4085.64"},"2018.3.20-4.20"]
["行政办公室","212、213、216、218-220",2766,3054,288,{"v":233.28000000000003,"d":"233.28"},"西楼"]
[null,"西楼214",727,741,14,11.34]
[null,"西楼215、217、224",555,653,98,{"v":79.38000000000001,"d":"79.38"}]
[null,"西楼222室",3002,3052,50,{"v":40.5,"d":"40.50"}]
[null,"西楼316室",581,582,1,0.81]
[null,"315、317、329、324",2979,3063,84,68.04,"西楼"]
[null,"西楼310室",4461,4535,74,{"v":59.940000000000005,"d":"59.94"}]
[null,"西楼321室",2455,2513,58,{"v":46.980000000000004,"d":"46.98"}]
[null,"西楼319室",3251,3305,54,43.74]
[null,"收发室",4334,4348,14,11.34]
["行政办公室合计",{"$nulls":3},735,595.35,"2018.3.20-4.20"]
["外   事   办","外教6-1-101",705,715,10,{"v":8.100000000000001,"d":"8.10"}]
[null,"外教6-1-102",379,379,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"外教6-1-103",1152,1155,3,2.43]
[null,"外教6-1-201",10807,10816,9,{"v":7.290000000000001,"d":"7.29"}]
[null,"外教6-1-202",4925,5286,361,292.41]
[null,"外教6-1-203",20518,20998,480,{"v":388.8,"d":"388.80"}]
[null,"外教6-1-301",5885,5885,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"外教6-1-302",6343,6455,112,90.72]
[null,"外教6-1-303",11308,11579,271,{"v":219.51000000000002,"d":"219.51"}]
[null,"外教6-1-401",12982,13472,490,{"v":396.90000000000003,"d":"396.90"}]
[null,"外教6-1-402",8035,8321,286,{"v":231.66000000000003,"d":"231.66"}]
[null,"外教6-1-403",7034,7477,443,{"v":358.83000000000004,"d":"358.83"}]
[null,"外教6-2-101",3169,3188,19,15.39]
[null,"外教6-2-102",71,89,18,{"v":14.580000000000002,"d":"14.58"}]
[null,"外教6-2-103",4478,4542,64,51.84]
[null,"外教6-2-201",3510,3798,288,{"v":233.28000000000003,"d":"233.28"}]
[null,"外教6-2-202",6250,6398,148,{"v":119.88000000000001,"d":"119.88"}]
[null,"外教6-2-203",9351,9426,75,{"v":60.75000000000001,"d":"60.75"}]
[null,"外教6-2-301",7600,7600,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"外教6-2-302",7448,7448,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"外教6-2-303",8771,8771,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"外教6-2-401",5757,5757,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"外教6-2-402",8766,8766,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"外教6-2-403",514,601,87,70.47]
[null,"外教6-2路灯",875,883,8,6.48]
[null,"小计",null,null,3172,2569.32]
[null,"主楼办公室",0,554,554,448.74,101]
[null,"主楼办公室",0,30,30,{"v":24.3,"d":"24.30"},108]
[null,"主楼办公室",0,115,115,93.15,102]
[null,"西楼办公室",164,165,1,0.81,126]
["外教公寓合计",{"$nulls":3},3872,3136.32,"2018.3.20-4.20"]
["外事办","西楼226室",7853,8008,155,{"v":125.55000000000001,"d":"125.55"},"2018.3.20-4.20"]
["宿 舍 管 理 科","主楼军用基站",0,1107,{"v":1107,"d":"1107.00"},{"v":896.6700000000001,"d":"896.67"}]
[null,"主楼分表总",null,null,{"v":9626,"d":"9626.00"},null,"含基站"]
[null,"主楼总表宿",11900,12230,10174,8240.94]
[null,"学生宿舍4#楼",342,490,11840,{"v":9590.400000000001,"d":"9590.40"}]
[null,"学生1#楼",589,801,10600,{"v":8586,"d":"8586.00"}]
[null,"学生2#楼",707,817,8800,{"v":7128.000000000001,"d":"7128.00"}]
[null,"学生3#楼",1899,2320,12630,{"v":10230.300000000001,"d":"10230.30"}]
[null,"四.五合班",8629,9097,468,{"v":379.08000000000004,"d":"379.08"}]
[null,"学生5#楼",6930,7109,3580,{"v":2899.8,"d":"2899.80"},null,null,"   "]
[null,"学生5#楼空调",2652,2664,360,{"v":291.6,"d":"291.60"}]
[null,"东楼宿管科教室",31487,31845,358,289.98,123]
[null,"东楼宿管科教室",26947,27318,371,{"v":300.51000000000005,"d":"300.51"},101]
[null,"东楼宿管科",27623,27982,359,290.79,223]
[null,"东楼宿管科",20706,20917,211,{"v":170.91000000000003,"d":"170.91"},201]
[null,"东楼宿管科",18258,18537,279,225.99,301]
[null,"东楼宿管科",26037,26372,335,271.35,323]
[null,"小计",null,null,50191,40654.71]
[null,"学生公寓6-3-102",7936,7936,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"学生公寓6-3-202",2441,2482,41,33.21]
[null,"学生公寓6-3-203",9547,9547,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"学生公寓6-3-302",7644,7653,9,{"v":7.290000000000001,"d":"7.29"}]
[null,"学生公寓6-3-303",6263,6271,8,6.48]
[null,"学生公寓6-3-401",729,817,88,71.28]
[null,"学生公寓6-3-402",4202,4343,141,{"v":114.21000000000001,"d":"114.21"}]
[null,"学生公寓6-3-403",6217,6217,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"学生公寓合计",null,null,287,{"v":232.47000000000003,"d":"232.47"}]
[null,"7号楼教师公寓",8242,8547,305,247.05]
["宿舍管理科合计",{"$nulls":3},60957,{"v":49375.170000000006,"d":"49375.17"}]
["宿舍管理科实收合计",{"$nulls":3},32954,26692.74,"减1#、2#、3#、4#楼和主楼热水器、学生购电"]
["学生购电",null,0,16182,16182,{"v":8900.1,"d":"8900.10"},"2018.3.1-3.31"]
["学生处合计",null,79388,79770,191,154.71,"2018.3.20-4.20"]
["团 委","大礼堂东头",17512,17572,60,{"v":48.6,"d":"48.60"}]
[null,"团委办公室",79388,79770,191,154.71]
[null,"大礼堂",44489,44620,131,{"v":106.11000000000001,"d":"106.11"}]
[null,"主楼大学生创业园004室",0,31,31,{"v":25.110000000000003,"d":"25.11"}]
[null,"学生公寓6-3-103",5022,5022,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
["团委合计",{"$nulls":3},413,{"v":334.53000000000003,"d":"334.53"},"2018.3.20-4.20"]
["公共课部","主楼 九楼",48606,48685,79,63.99]
[null,"主楼 十楼",32194,32437,243,196.83]
[null,"    主楼 九楼空调",0,199,199,161.19]
[null,"    主楼 十楼空调",0,312,312,{"v":252.72000000000003,"d":"252.72"}]
[null,"    主楼 房间空调",0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"},607]
[null,"主楼 房间",0,230,115,93.15,607]
[null,"    主楼 房间空调",0,61,61,{"v":49.410000000000004,"d":"49.41"},"703.705.707"]
[null,"    主楼 房间空调",0,1,1,0.81,709.712]
[null,"    主楼 房间空调",0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"},712]
[null,"主楼 房间",0,8,8,6.48,"703.705.707.709.711.712"]
[null,"东楼 实验室空调",1613,1613,0,{"v":0,"d":"0.00"},302]
[null,"东楼 实验室照明",11723,11723,0,{"v":0,"d":"0.00"},302]
[null,"体育教研室",33033,33295,262,{"v":212.22000000000003,"d":"212.22"}]
["公共课部合计",{"$nulls":3},1280,{"v":1036.8000000000002,"d":"1036.80"},"2018.3.20-4.20"]
["教科部","东楼的交换机空调",24154,24565,411,332.91]
[null,"  西楼318、320、327",348,382,34,{"v":27.540000000000003,"d":"27.54"}]
[null,"     西楼209、210",5227,5433,206,166.86]
[null,"西楼211",7818,7963,145,117.45]
[null,"西楼 网络中心313室",0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"主楼 网络中心(高)",192877,195417,2540,{"v":2057.4,"d":"2057.40"}]
[null,"主楼报告厅",0,254,254,205.74,"109.110"]
["教科部合计",{"$nulls":3},3590,{"v":2907.9,"d":"2907.90"},"2018.3.20-4.20"]
["资产部"," 资产04-3-301",321,321,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"资产7-1-401",21,21,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"资产7-3-301",34,34,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null," 西楼 322室 ",5283,5346,63,51.03]
[null,"东楼119、121室",5,5,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"资产部仓库6-3-101",8419,8419,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
["资产部合计",{"$nulls":3},63,51.03,"2018.3.20-4.20"]
["财 经 系","西楼 财经系",4788,6184,1396,1130.76,"123,125*127\n128*130*132"]
[null,"西楼 财经系",4277,4364,87,70.47,"119*117"]
[null,"西楼 财经系",887,1036,149,{"v":120.69000000000001,"d":"120.69"},"223.225.227"]
[null,"西楼 财经系",272,316,44,35.64,"230.232.234.236"]
[null,"西楼 财经系",601,692,91,{"v":73.71000000000001,"d":"73.71"},"120.124.122"]
[null,"西楼 财经系",167,492,325,263.25,114.116]
[null,"东楼 财经系",4516,4523,7,5.67,"304-306"]
[null,"东楼 财经系",22727,22921,194,{"v":157.14000000000001,"d":"157.14"},"312.314.316"]
[null,"东楼 财经系",7842,7884,42,34.02,"310、308"]
[null,"东楼 财经系",5663,5738,75,{"v":60.75000000000001,"d":"60.75"},"319-321"]
[null,"东楼 财经系",4406,4584,178,144.18,324]
[null,"东楼 财经系",1465,1466,1,0.81,332]
[null,"东楼 财经系",430,437,7,5.67,"332另加表"]
[null,"东楼 财经系",6664,6916,252,204.12,313]
[null,"东楼 财经系",5569,5640,71,{"v":57.510000000000005,"d":"57.51"},"328 .330"]
[null,"东楼 财经系",29033,29200,167,135.27,311]
[null,"东楼 财经系",8248,8383,135,{"v":109.35000000000001,"d":"109.35"},"322.320"]
[null,"东楼 资料室",13358,13474,116,{"v":93.96000000000001,"d":"93.96"},303]
[null,"东楼 财经系",4204,4342,138,111.78,315]
[null,"东楼 财经系",6336,6364,28,22.68,"307,309,"]
[null,"东楼 会议室",392,437,45,36.45]
[null,"主楼5层空调",0,123,123,{"v":99.63000000000001,"d":"99.63"}]
[null,"主楼008房间",0,1,1,0.81]
[null,"主楼房间",0,194,194,{"v":157.14000000000001,"d":"157.14"},"503.505.507.509"]
[null,"主楼房间",0,1,{"v":1,"d":"1.0"},0.81,603.605]
[null,"东楼三层公共照明电表",12272,13662,1390,{"v":1125.9,"d":"1125.90"}]
["财经系合计",{"$nulls":3},5257,4258.17,"2018.3.20-4.20"]
["电  气  信  息  系","主楼 八楼1#",56396,56501,105,{"v":85.05000000000001,"d":"85.05"}]
[null,"主楼 八楼2#",1416,1425,270,{"v":218.70000000000002,"d":"218.70"}]
[null,"   主楼八层计算机",0,102,102,82.62]
[null,"主楼3层空调",0,106,106,85.86]
[null,"主楼  房间",0,474,474,383.94,"303.305.307.309"]
[null,"  主楼 房间空调",0,52,52,{"v":42.120000000000005,"d":"42.12"},407.409]
[null,"主楼  房间",0,110,110,{"v":89.10000000000001,"d":"89.10"},407.409]
[null,"主楼  房间",0,230,115,93.15,609]
[null,"主楼合计",null,null,1334,1080.54]
[null,"西楼",215,333,118,{"v":95.58000000000001,"d":"95.58"},112]
[null,"  西楼  ",2694,2694,0,{"v":0,"d":"0.00"},110]
[null,"西楼",11023,11151,128,103.68,"西111"]
[null,"西楼",1063,1075,480,{"v":388.8,"d":"388.80"},"101.102.103\n104.105.106"]
[null,"西楼",18942,19353,411,332.91,"202.204.206"]
[null,"西楼",8613,8761,148,{"v":119.88000000000001,"d":"119.88"},"201.203.205"]
[null,"西楼",31412,34724,3312,{"v":2682.7200000000003,"d":"2682.72"},"302.304.306"]
[null,"西楼",2661,3202,541,{"v":438.21000000000004,"d":"438.21"},"301.303.305"]
[null,"东楼",45051,45955,904,732.24,"102.104.106.108.110"]
[null,"东楼",4544,4693,149,{"v":120.69000000000001,"d":"120.69"},111]
[null,"东楼",7151,7223,72,{"v":58.32000000000001,"d":"58.32"},112.114]
[null,"东楼",3126,3200,74,{"v":59.940000000000005,"d":"59.94"},"118.120.122"]
[null,"东楼",857,899,42,34.02,"113*115*117"]
[null,"东楼",5299,5302,3,2.43,132]
[null,"东楼",1783,1783,0,{"v":0,"d":"0.00"},"107-109"]
[null,"东楼",2820,2898,78,{"v":63.18000000000001,"d":"63.18"},103.105]
[null,"东楼",252,312,60,{"v":48.6,"d":"48.60"},219.221]
[null,"东楼",4198,4279,81,65.61,211]
[null,"东楼",4732,4833,101,81.81,203.205]
[null,"东楼",14686,14774,88,71.28,207.209]
[null,"东楼",430,430,0,{"v":0,"d":"0.00"},215.217]
[null,"东楼",176,176,0,{"v":0,"d":"0.00"},213]
[null,"东楼",8476,8743,267,216.27,"228*230*232*224*226"]
[null,"东楼",1528,1630,102,82.62,220.222]
[null,"东楼",25494,25632,138,111.78,"212.214.216"]
[null,"东楼",64936,65462,526,426.06,"202.204.206.208.210"]
[null,"东楼",683,683,0,{"v":0,"d":"0.00"},218]
[null,"东楼 资料室",0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"},308]
[null,"东西办公楼合计",null,null,7823,6336.63]
["电气信息系合计",{"$nulls":3},9157,7417.17,"2018.3.20-4.20"]
["财务部","西楼 办公室",3935,4121,186,150.66,"2018.3.20-4.20"]
["继续教育\n学院","西楼 328室",6667,6777,110,{"v":89.10000000000001,"d":"89.10"},"2018.3.20-4.20"]
["图书馆","图书馆",6409,6505,7404,{"v":5997.240000000001,"d":"5997.24"},"2018.3.20-4.20"]
["工会","西楼 办公室",1735,1804,69,55.89,"228室"]
[null,"工会活动室",4157,4622,465,{"v":376.65000000000003,"d":"376.65"}]
[null,"主楼教职工活动",0,1,1,0.81,"002室"]
["工会合计",{"$nulls":3},535,433.35,"2018.3.20-4.20"]
["离退休","办公室",82600,83116,516,{"v":417.96000000000004,"d":"417.96"},"2018.3.20-4.20"]
["安全保卫部","110值班室",48240,48289,49,{"v":39.690000000000005,"d":"39.69"}]
[null,"传达室",15749,16469,720,{"v":583.2,"d":"583.20"}]
[null,"保卫处办公室",9563,9795,232,{"v":187.92000000000002,"d":"187.92"}]
["安全保卫部合计",{"$nulls":3},1001,{"v":810.8100000000001,"d":"810.81"},"2018.3.20-4.20"]
["检测中心","实验室",129848,130193,345,{"v":279.45000000000005,"d":"279.45"},"2018.3.20-4.20"]
["后勤\n办公室","二层楼一层用电",9510,9536,26,{"v":21.060000000000002,"d":"21.06"}]
[null,"西楼309、311室",10810,10930,120,{"v":97.2,"d":"97.20"}]
[null,"西楼312、314室",9565,9695,130,{"v":105.30000000000001,"d":"105.30"}]
[null,"西楼326室",9197,9282,85,{"v":68.85000000000001,"d":"68.85"}]
[null,"313室（网络交换机）",8583,8670,87,70.47]
["后勤办公室合计",{"$nulls":3},448,362.88,"2018.3.20-4.20"]
["物业中心","西楼一楼值班室",12903,13035,132,106.92,115]
[null,"东楼一楼值班室",15869,16133,264,213.84,116]
[null,"维修组",34856,35156,300,{"v":243.00000000000003,"d":"243.00"}]
[null,"宏泰物业仓库",10613,10613,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"物业中心原驾校",1904,2168,264,213.84]
[null,"宏泰物业办公室",3177,3262,85,{"v":68.85000000000001,"d":"68.85"}]
["物业中心合计",{"$nulls":3},1045,846.45,"2018.3.20-4.20"]
["卫生所","办公室",12466,12920,454,367.74,"2018.3.20-4.20"]
["能源中心","高温水泵、裁缝店",86941,86941,0,{"v":0,"d":"0.00"},"2018.3.20-4.20"]
["饮食中心","办公室",5664,5844,180,{"v":145.8,"d":"145.80"},"2018.3.20-4.20"]
["基 建","西楼219室",0,173,173,140.13,"2018.3.20-4.20"]
["后勤处","餐厅一层空调",756,767,440,{"v":237.60000000000002,"d":"237.60"},"2018.3.20-4.20"]
["热水器","教学主楼",19391,19933,542,292.68]
[null,"1#学生宿舍",136872,140088,3216,1736.64]
[null,"2#学生宿舍",84484,86490,2006,1083.24]
[null,"3#学生宿舍",167874,171422,3548,1915.92]
[null,"4#学生宿舍",113132,115641,2509,{"v":1354.8600000000001,"d":"1354.86"}]
[null,"5#学生宿舍",79781,82617,2836,1531.44]
[null,"东办公楼",6109,6109,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"西办公楼",15799,16617,818,441.72]
[null,"图书馆",12587,12863,276,{"v":149.04000000000002,"d":"149.04"}]
["热水器合计",{"$nulls":3},15751,8505.54,"2018.3.20-4.20"]
["宏 泰 物 业           宏  泰  物  业","南院廊灯1-1",1314,1317,3,1.62]
[null,"南院廊灯1-2",1029,1060,31,{"v":16.740000000000002,"d":"16.74"}]
[null,"南院廊灯1-3",3566,3690,124,{"v":66.96000000000001,"d":"66.96"}]
[null,"南院廊灯2-1",178,187,9,4.86]
[null,"南院廊灯2-2",57,59,2,1.08]
[null,"南院廊灯3-1",74,77,3,1.62]
[null,"南院廊灯3-2",722,739,17,9.18]
[null,"南院廊灯4-1",169,173,4,2.16]
[null,"南院廊灯4-2",361,376,15,{"v":8.100000000000001,"d":"8.10"}]
[null,"南院廊灯4-3",212,215,3,1.62]
[null,"南院廊灯5-1",73,76,3,1.62]
[null,"南院廊灯5-2",251,254,3,1.62]
[null,"南院廊灯5-3",1526,1665,139,75.06]
[null,"南院廊灯新3-1",2254,2280,26,{"v":14.040000000000001,"d":"14.04"}]
[null,"南院廊灯新3-2",408,434,26,{"v":14.040000000000001,"d":"14.04"}]
[null,"南院廊灯新3-3",2872,2899,27,{"v":14.580000000000002,"d":"14.58"}]
[null,"楼道灯院内1-1",310,312,2,1.08]
[null,"楼道灯院内1-2",565,569,4,2.16]
[null,"楼道灯院内1-3",233,237,4,2.16]
[null,"楼道灯院内2-1",312,318,6,3.24]
[null,"楼道灯院内2-2",328,332,4,2.16]
[null,"楼道灯院内2-3",1358,1381,23,{"v":12.420000000000002,"d":"12.42"}]
[null,"楼道灯院内3-1",191,193,2,1.08]
[null,"楼道灯院内3-2",343,346,3,1.62]
[null,"楼道灯院内3-3",503,514,11,5.94]
[null,"楼道灯院内3-4",154,157,3,1.62]
[null,"楼道灯院内4-1",315,315,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"楼道灯院内4-2",724,727,3,1.62]
[null,"楼道灯院内4-3",309,318,9,4.86]
[null,"楼道灯院内4-4",234,239,5,{"v":2.7,"d":"2.70"}]
[null,"楼道灯院内7-1",10,10,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"楼道灯院内7-2",95,98,3,1.62]
[null,"楼道灯院内7-3",111,114,3,1.62]
[null,"楼道灯院内8-1",5189,5219,30,{"v":16.200000000000003,"d":"16.20"}]
[null,"楼道灯院内8-2",499,501,2,1.08]
[null,"楼道灯院内8-3",494,502,8,4.32]
[null,"楼道灯院内8-4",1496,1511,15,{"v":8.100000000000001,"d":"8.10"}]
[null,"院内5#楼楼道灯",0,70,70,{"v":37.800000000000004,"d":"37.80"}]
[null,"小计",null,null,645,{"v":348.3,"d":"348.30"}]
[null,"胜利苑廊灯1-1",1141,1150,9,4.86]
[null,"胜利苑廊灯1-2",4505,4522,17,9.18]
[null,"胜利苑廊灯1-3",574,621,47,{"v":25.380000000000003,"d":"25.38"}]
[null,"胜利苑廊灯1-4",6269,6315,46,{"v":24.840000000000003,"d":"24.84"}]
[null,"胜利苑廊灯1-5",9925,9958,33,17.82]
[null,"胜利苑廊灯2-1",5255,5315,60,{"v":32.400000000000006,"d":"32.40"}]
[null,"胜利苑廊灯2-2",4309,4317,8,4.32]
[null,"胜利苑廊灯2-3",4688,4719,31,{"v":16.740000000000002,"d":"16.74"}]
[null,"胜利苑廊灯2-4",3609,3631,22,11.88]
[null,"胜利苑廊灯2-5",3240,3314,74,39.96]
[null,"胜利苑廊灯3-1",6219,6392,173,93.42]
[null,"胜利苑廊灯3-2",8379,8426,47,{"v":25.380000000000003,"d":"25.38"}]
[null,"胜利苑廊灯3-3",2034,2063,29,15.66]
[null,"胜利苑廊灯3-4",2421,2463,42,22.68]
[null,"胜利苑廊灯4-1",6585,6636,51,{"v":27.540000000000003,"d":"27.54"}]
[null,"胜利苑廊灯4-2",5332,5400,68,36.72]
[null,"胜利苑廊灯4-3",1147,1207,60,{"v":32.400000000000006,"d":"32.40"}]
[null,"小计",null,null,817,441.18]
[null,"胜利苑值班室和路灯",7664,8510,846,{"v":456.84000000000003,"d":"456.84"}]
[null,"南院值班室",10895,11322,427,230.58]
[null,"南院4-3-103",29787,30686,899,{"v":485.46000000000004,"d":"485.46"}]
["宏泰物业合计",{"$nulls":3},3634,{"v":1962.3600000000001,"d":"1962.36"},"2018.3.20-4.20"]