{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2017.4.20-5.20"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2017.4.20-5.20","index":0,"n_rows":305,"n_cols":7,"rows_kept":305,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,25,0],[26,0,26,1],[27,0,36,0],[37,0,37,1],[38,0,66,0],[67,0,67,1],[69,0,69,1],[70,0,95,0],[96,0,96,1],[97,0,97,1],[98,0,98,1],[99,0,103,0],[104,0,104,1],[105,0,114,0],[115,0,115,1],[116,0,122,0],[123,0,123,1],[124,0,130,0],[131,0,131,1],[132,0,155,0],[156,0,156,1],[157,0,192,0],[193,0,193,1],[197,0,199,0],[200,0,200,1],[202,0,204,0],[205,0,205,1],[207,0,211,0],[212,0,212,1],[213,0,219,0],[220,0,220,1],[223,0,235,0],[236,0,236,1],[238,0,246,0],[247,0,247,1],[248,0,303,0],[304,0,304,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2017.4.20-5.20办公电费"]
["部门","各区域","起码","止码","用电量","金额","备注（房间号）"]
["校     区            ","主楼 泵房1#",83239,85016,1777,{"v":1439.3700000000001,"d":"1439.37"}]
[null,"主楼 泵房2#",95629,95629,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"主楼顶层(霓虹灯）",1465,1510,45,36.45]
[null,"校内主干道路灯",63816,65050,1234,{"v":999.5400000000001,"d":"999.54"}]
[null,"二次供水泵房外西南角灯",601,606,5,{"v":4.050000000000001,"d":"4.05"}]
[null,"北 路 灯",6786,6817,31,{"v":25.110000000000003,"d":"25.11"}]
[null,"大礼堂前路灯",2917,2917,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"中  水",306721,306721,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"科大商店前路灯",1628,1636,8,6.48]
[null,"  西楼 一层西大厅照明",2091,2163,72,{"v":58.32000000000001,"d":"58.32"}]
[null,"西楼 二层公共照明",2285,2347,62,{"v":50.220000000000006,"d":"50.22"}]
[null,"西楼 三层公共照明",1462,1480,18,{"v":14.580000000000002,"d":"14.58"}]
[null,"  西楼 一层东路灯卫生间",1029,1072,43,{"v":34.830000000000005,"d":"34.83"}]
[null,"东楼一层 公共照明",33080,33310,230,{"v":186.3,"d":"186.30"}]
[null,"东楼二层 公共照明",4554,4640,86,{"v":69.66000000000001,"d":"69.66"}]
[null,"东楼三层 公共照明",9361,9578,217,175.77]
[null,"灯光篮球场",15165,15613,448,362.88]
[null,"灯光排球场",7493,7747,254,205.74]
[null,"小计",null,null,4530,{"v":3669.3,"d":"3669.30"}]
[null,"行办  1-3-402",1764,1764,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"行办  2-2-301",2580,2711,131,{"v":106.11000000000001,"d":"106.11"}]
[null,"行办  2-3-102",14,14,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"行办  8-4-402",481,552,71,{"v":57.510000000000005,"d":"57.51"}]
[null,"南配电室排风扇",0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
["校区合计",{"$nulls":3},{"v":4732,"d":"4732.00"},3832.92,"2017.4.20-5.20"]
["行政办公室","212、213、216、218-220",12575,12575,0,{"v":0,"d":"0.00"},"西楼"]
[null,"西楼214",608,617,9,{"v":7.290000000000001,"d":"7.29"}]
[null,"西楼215、217、219、224",5496,5571,75,{"v":60.75000000000001,"d":"60.75"}]
[null,"西楼222室",2437,2486,49,{"v":39.690000000000005,"d":"39.69"}]
[null,"西楼316室",569,569,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"315、317、329、324",1489,1554,65,{"v":52.650000000000006,"d":"52.65"},"西楼"]
[null,"西楼310室",3544,3607,63,51.03]
[null,"西楼321室",1250,1316,66,53.46]
[null,"西楼一层活动室",146,148,2,1.62]
[null,"收发室",3910,3925,15,12.15]
["行政办公室合计",{"$nulls":3},344,{"v":278.64000000000004,"d":"278.64"},"2017.4.20-5.20"]
["外   事   办","外教6-1-101",586,590,4,3.24]
[null,"外教6-1-102",318,324,6,4.86]
[null,"外教6-1-103",1089,1089,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"外教6-1-201",9249,9451,202,163.62]
[null,"外教6-1-202",3652,3867,215,174.15]
[null,"外教6-1-203",17810,18034,224,181.44]
[null,"外教6-1-301",5883,5883,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"外教6-1-302",4990,5317,327,264.87]
[null,"外教6-1-303",10380,10584,204,165.24]
[null,"外教6-1-401",11029,11315,286,{"v":231.66000000000003,"d":"231.66"}]
[null,"外教6-1-402",6603,7007,404,327.24]
[null,"外教6-1-403",5881,6024,143,{"v":115.83000000000001,"d":"115.83"}]
[null,"外教6-2-101",2829,2829,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"外教6-2-102",29,29,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"外教6-2-103",4235,4235,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"外教6-2-201",2513,2669,156,{"v":126.36000000000001,"d":"126.36"}]
[null,"外教6-2-202",5178,5328,150,{"v":121.50000000000001,"d":"121.50"}]
[null,"外教6-2-203",7935,8005,70,{"v":56.7,"d":"56.70"}]
[null,"外教6-2-301",7322,7322,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"外教6-2-302",7088,7135,47,38.07]
[null,"外教6-2-303",8218,8288,70,{"v":56.7,"d":"56.70"}]
[null,"外教6-2-401",5356,5505,149,{"v":120.69000000000001,"d":"120.69"}]
[null,"外教6-2-402",8386,8386,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"外教6-2-403",453,453,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"外教6-2路灯",756,784,28,22.68]
[null,"小计",null,null,2685,{"v":2174.8500000000004,"d":"2174.85"}]
[null,"主楼办公室",0,105,105,{"v":85.05000000000001,"d":"85.05"},101]
[null,"主楼办公室",0,19,19,15.39,108]
[null,"主楼办公室",0,46,46,{"v":37.260000000000005,"d":"37.26"},102]
["外教公寓合计",{"$nulls":3},2855,2312.55,"2017.4.20-5.20"]
["外事办 ","西楼办公室",6367,6489,122,{"v":98.82000000000001,"d":"98.82"},226]
["外事办公室合计",{"$nulls":3},{"v":122,"d":"122.00"},{"v":98.82000000000001,"d":"98.82"},"2017.4.20-5.20"]
["宿 舍 管 理 科","主楼分表总",null,null,{"v":7529,"d":"7529.00"}]
[null,"主楼总表宿",8651,8925,8911,{"v":7217.910000000001,"d":"7217.91"}]
[null,"学生宿舍4#楼",11594,11907,6260,{"v":5070.6,"d":"5070.60"}]
[null,"学生1#楼",4851,5101,5000,{"v":4050.0000000000005,"d":"4050.00"}]
[null,"学生2#楼",17045,17266,6630,{"v":5370.3,"d":"5370.30"}]
[null,"学生3#楼",17125,17371,7380,{"v":5977.8,"d":"5977.80"}]
[null,"四.五合班",5299,5546,247,{"v":200.07000000000002,"d":"200.07"}]
[null,"学生5#楼",5312,5517,4100,{"v":3321,"d":"3321.00"}]
[null,"东楼宿管科教室",27756,28028,272,{"v":220.32000000000002,"d":"220.32"},123]
[null,"东楼宿管科教室",24155,24403,248,{"v":200.88000000000002,"d":"200.88"},"101+楼北教室"]
[null,"东楼宿管科",25028,25246,218,176.58,223]
[null,"东楼宿管科",18864,19038,174,140.94,201]
[null,"东楼宿管科",17252,17252,0,{"v":0,"d":"0.00"},301]
[null,"东楼宿管科",23299,23556,257,{"v":208.17000000000002,"d":"208.17"},323]
[null,"小计",null,null,30786,24936.66]
[null,"学生公寓6-3-102",7936,7936,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"学生公寓6-3-202",1790,1852,62,{"v":50.220000000000006,"d":"50.22"}]
[null,"学生公寓6-3-203",9547,9547,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"学生公寓6-3-302",7307,7307,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"学生公寓6-3-303",5614,5651,37,{"v":29.970000000000002,"d":"29.97"}]
[null,"学生公寓6-3-401",729,729,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"学生公寓6-3-402",2031,2207,176,142.56]
[null,"学生公寓6-3-403",6217,6217,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"学生公寓合计",null,null,275,{"v":222.75000000000003,"d":"222.75"}]
[null,"7号楼教师公寓",4704,4961,{"v":257,"d":"257.0"},{"v":208.17000000000002,"d":"208.17"}]
[null,"主楼房间",0,76,{"v":76,"d":"76.0"},61.56,607.609]
["宿管科合计",{"$nulls":3},{"v":40305,"d":"40305.00"},{"v":32647.050000000003,"d":"32647.05"},"2017.4.20-5.20"]
["宿管科实收合计",{"$nulls":3},{"v":36746,"d":"36746.00"},{"v":29764.260000000002,"d":"29764.26"},"减3#楼和主楼热水器"]
["学生处合计",null,73612,73924,156,{"v":126.36000000000001,"d":"126.36"},"2017.4.20-5.20"]
["团 委","大礼堂东头",15298,15469,171,{"v":138.51000000000002,"d":"138.51"}]
[null,"团委办公室",73612,73924,156,{"v":126.36000000000001,"d":"126.36"}]
[null,"大礼堂",42434,42812,378,306.18]
[null,"主楼大学生创业园004室",0,105,105,{"v":85.05000000000001,"d":"85.05"}]
[null,"学生公寓6-3-103",4990,4990,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
["团委合计",{"$nulls":3},{"v":810,"d":"810.00"},{"v":656.1,"d":"656.10"},"2017.4.20-5.20"]
["公共课部","主楼 九楼",47683,47789,106,85.86]
[null,"主楼 十楼",30337,30472,135,{"v":109.35000000000001,"d":"109.35"}]
[null,"    主楼 九楼空调",0,376,376,304.56]
[null,"    主楼 十楼空调",0,259,259,{"v":209.79000000000002,"d":"209.79"}]
[null,"    主楼 房间空调",0,12,12,9.72,"703.705.707"]
[null,"    主楼 房间空调",0,1,1,0.81,709.712]
[null,"    主楼 房间空调",0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"},712]
[null,"主楼 房间",0,1,1,0.81,"703.705.707.709.711.712"]
[null,"东楼 数学建模实验室",11360,11373,13,{"v":10.530000000000001,"d":"10.53"},302]
[null,"体育教研室",30064,30410,346,280.26]
["公共课部合计",{"$nulls":3},{"v":1249,"d":"1249.00"},1011.69,"2017.4.20-5.20"]
["教科部","东楼的交换机空调",17994,18021,27,21.87]
[null,"     西楼318、320、327",4327,4327,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"     西楼209、210",2581,2741,160,{"v":129.60000000000002,"d":"129.60"}]
[null,"西楼211",6202,6320,118,{"v":95.58000000000001,"d":"95.58"}]
[null,"西楼 网络中心313室",0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"主楼 网络中心(高)",164046,166896,2850,{"v":2308.5,"d":"2308.50"}]
[null,"主楼报告厅",0,176,{"v":176,"d":"176.0"},142.56,"109.110"]
["教科部合计",{"$nulls":3},{"v":3331,"d":"3331.00"},2698.11,"2017.4.20-5.20"]
["资产部"," 资产04-3-301",275,283,8,4.32]
[null,"资产7-1-401",6,6,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"资产7-3-301",20,20,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null," 西楼 322室 ",4434,4480,46,{"v":37.260000000000005,"d":"37.26"}]
[null,"东楼119、121室",3,3,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"东楼128室",5195,5195,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"资产部仓库6-3-101",8419,8419,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
["资产部合计",{"$nulls":3},54,43.74,"2017.4.20-5.20"]
["财 经 系","西楼 财经系",42068,42068,0,{"v":0,"d":"0.00"},"123,125*127\n128*130*132"]
[null,"西楼 财经系",3108,3209,101,81.81,"119*117"]
[null,"西楼 财经系",10494,10494,0,{"v":0,"d":"0.00"},"223.225.227"]
[null,"西楼 财经系",10757,10757,0,{"v":0,"d":"0.00"},"230.232.234.236"]
[null,"西楼 财经系",11433,11433,0,{"v":0,"d":"0.00"},"120.124.122"]
[null,"西楼 财经系",124,124,0,{"v":0,"d":"0.00"},114.116]
[null,"东楼 财经系",4210,4212,2,1.62,"304-306"]
[null,"东楼 财经系",19776,19910,134,108.54,"312.314.316"]
[null,"东楼 财经系",7523,7568,45,36.45,"310、308"]
[null,"东楼 财经系",4240,4296,56,45.36,"319-321"]
[null,"东楼 财经系",1949,2135,186,150.66,324]
[null,"东楼 财经系",319,323,4,3.24,332]
[null,"东楼 财经系",2449,2605,156,{"v":126.36000000000001,"d":"126.36"},313]
[null,"东楼 财经系",4759,4789,30,{"v":24.3,"d":"24.30"},"328 .330"]
[null,"东楼 财经系",25963,26169,206,166.86,311]
[null,"东楼 财经系",5771,5927,156,{"v":126.36000000000001,"d":"126.36"},"322.320"]
[null,"东楼 资料室",11656,11788,132,106.92,303]
[null,"东楼 财经系",2472,2572,100,{"v":81,"d":"81.00"},315]
[null,"东楼 财经系",5166,5358,192,155.52,"307,309,"]
[null,"主楼5层空调",0,175,175,141.75]
[null,"主楼008房间",0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"主楼房间",0,131,131,{"v":106.11000000000001,"d":"106.11"},"503.505.507.509"]
[null,"主楼房间空调",0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"},"603.605.607"]
[null,"主楼房间",0,1,{"v":1,"d":"1.0"},0.81,603.605]
["财经系合计",{"$nulls":3},{"v":1807,"d":"1807.00"},1463.67,"2017.4.20-5.20"]
["电  气  信  息  系","主楼 八楼1#",55526,55613,87,70.47]
[null,"主楼 八楼2#",1345,1356,330,{"v":267.3,"d":"267.30"}]
[null,"   主楼八层计算机",0,78,78,{"v":63.18000000000001,"d":"63.18"}]
[null,"主楼3层空调",0,158,158,127.98]
[null,"主楼  房间",0,438,438,{"v":354.78000000000003,"d":"354.78"},"303.305.307.309"]
[null,"  主楼 房间空调",0,39,39,{"v":31.590000000000003,"d":"31.59"},407.409]
[null,"主楼  房间",0,79,79,63.99,407.409]
[null,"主楼合计",null,null,1209,{"v":979.2900000000001,"d":"979.29"}]
[null,"西楼",5584,5584,0,{"v":0,"d":"0.00"},112]
[null,"  西楼  ",2694,2694,0,{"v":0,"d":"0.00"},110]
[null,"西楼",10147,10204,57,46.17,"西111"]
[null,"西楼",927,939,480,{"v":388.8,"d":"388.80"},"101.102.103\n104.105.106"]
[null,"西楼",15543,15952,409,331.29,"202.204.206"]
[null,"西楼",6655,6733,78,{"v":63.18000000000001,"d":"63.18"},"201.203.205"]
[null,"西楼",17619,18592,973,788.13,"302.304.306"]
[null,"西楼",22463,22463,0,{"v":0,"d":"0.00"},"301.303.305"]
[null,"东楼",35120,36031,911,{"v":737.9100000000001,"d":"737.91"},"102.104.106.108.110"]
[null,"东楼",3702,3853,151,122.31,111]
[null,"东楼",3263,3319,56,45.36,211]
[null,"东楼",2897,3048,151,122.31,203.205]
[null,"东楼",13359,13389,30,{"v":24.3,"d":"24.30"},207.209]
[null,"东楼",22164,22305,141,{"v":114.21000000000001,"d":"114.21"},"212.214.216"]
[null,"东楼",58279,58800,521,{"v":422.01000000000005,"d":"422.01"},"202.204.206.208.210"]
[null,"东楼",3245,3535,290,{"v":234.9,"d":"234.90"},"228*230*232*224*226"]
[null,"东楼",2662,2724,62,{"v":50.220000000000006,"d":"50.22"},103.105]
[null,"东楼",1737,1738,1,0.81,"107-109"]
[null,"东楼",521,676,155,{"v":125.55000000000001,"d":"125.55"},"113*115*117"]
[null,"东楼",6886,6980,94,76.14,112.114]
[null,"东楼",1348,1618,270,{"v":218.70000000000002,"d":"218.70"},"118.120.122"]
[null,"东楼",112,113,1,0.81,219.221]
[null,"东楼",368,375,7,5.67,215.217]
[null,"东楼",55,94,39,{"v":31.590000000000003,"d":"31.59"},213]
[null,"东楼",437,453,16,12.96,218]
[null,"东楼",1033,1174,141,{"v":114.21000000000001,"d":"114.21"},220.222]
[null,"东楼 资料室",0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"},"308（由财经系支费）"]
[null,"东西办公楼合计",null,null,5034,{"v":4077.5400000000004,"d":"4077.54"}]
["电气信息系合计",{"$nulls":3},{"v":6243,"d":"6243.00"},5056.83,"2017.4.20-5.20"]
["财务部","西楼 办公室",1295,1472,177,143.37,"2017.4.20-5.20"]
["继续教育\n学院","西楼 328室",5472,5559,87,70.47,"2017.4.20-5.20"]
["图书馆","图书馆",5410,5500,6881,{"v":5573.610000000001,"d":"5573.61"},"2017.4.20-5.20"]
["工会","西楼 办公室",842,899,57,46.17,"228室"]
[null,"工会活动室",4342,4869,527,426.87]
[null,"主楼教职工活动",0,0,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.00"},"002室"]
["工会合计",{"$nulls":3},584,473.04,"2017.4.20-5.20"]
["离退休","办公室",74876,75375,499,{"v":404.19000000000005,"d":"404.19"},"2017.4.20-5.20"]
["安全保卫部","传达室",11753,11832,79,63.99]
[null,"110值班室",46870,47048,178,144.18]
[null,"保卫处新办公室",5456,5498,42,34.02]
["安全保卫部合计",{"$nulls":3},299,{"v":242.19000000000003,"d":"242.19"},"2017.4.20-5.20"]
["检测中心","检测中心合计",123361,123832,471,{"v":381.51000000000005,"d":"381.51"},"2017.4.20-5.20"]
["后勤\n办公室","二层楼一层用电",8832,8932,100,{"v":81,"d":"81.00"}]
[null,"西楼309、311室",9562,9663,101,81.81]
[null,"西楼312、314室",7693,7804,111,{"v":89.91000000000001,"d":"89.91"}]
[null,"西楼326室",7595,7671,76,61.56]
[null,"313室（网络交换机）",7225,7313,88,71.28]
["后勤办公室合计",{"$nulls":3},476,385.56,"2017.4.20-5.20"]
["物业中心","西楼一楼值班室",10755,10954,199,161.19,115]
[null,"东楼一楼值班室",13062,13322,260,{"v":210.60000000000002,"d":"210.60"},116]
[null,"维修组",30129,30298,169,{"v":136.89000000000001,"d":"136.89"}]
[null,"宏泰物业仓库",10613,10613,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"物业中心原驾校",8779,9090,311,{"v":251.91000000000003,"d":"251.91"}]
[null,"宏泰物业办公室",1763,1821,58,{"v":46.980000000000004,"d":"46.98"}]
[null,"南院4-1-201",2574,2574,0,{"v":0,"d":"0.00"},"2017.4.20-5.8"]
["物业中心合计",{"$nulls":3},{"v":997,"d":"997.00"},807.57,"2017.4.20-5.20"]
["卫生所","办公室",7245,7611,366,{"v":296.46000000000004,"d":"296.46"},"2017.4.20-5.20"]
["能源中心","高温水泵、裁缝店",86940,86940,0,{"v":0,"d":"0.00"},"2017.4.20-5.20"]
["食堂","食堂1*40(二三楼）",14357,14612,10200,{"v":5508,"d":"5508.00"}]
[null,"食堂2*30（一楼）",2916,3555,19170,{"v":10351.800000000001,"d":"10351.80"}]
[null,"食堂办公室",3470,3573,103,{"v":55.620000000000005,"d":"55.62"}]
[null,"科大水果超市",15471,16881,1410,{"v":761.4000000000001,"d":"761.40"},"新表"]
[null,"科大服务部",23086,23599,513,{"v":277.02000000000004,"d":"277.02"}]
[null,"4#楼前食堂外卖部",41515,43415,1900,{"v":1026,"d":"1026.00"}]
[null,"南院4-1-101",1751,1825,74,39.96,"2017.4.20-5.8"]
[null,"南院4-1-202",5096,5230,134,72.36,"2017.4.20-5.8"]
[null,"南院4-1-203",1150,1166,16,8.64,"2017.4.20-5.8"]
[null,"南院4-1-301",3647,3744,97,52.38,"2017.4.20-5.8"]
[null,"南院4-1-302",841,846,5,{"v":2.7,"d":"2.70"},"2017.4.20-5.8"]
[null,"南院4-1-303",1812,1820,8,4.32,"2017.4.20-5.8"]
[null,"南院5-2-301",5024,5140,116,62.64]
["大食堂合计",{"$nulls":3},33746,{"v":18222.840000000004,"d":"18222.84"},"2017.4.20-5.20"]
["基 建","西楼319室",2438,2474,36,{"v":29.160000000000004,"d":"29.16"},"2017.4.20-5.20"]
["热水器","教学主楼",16370,16720,350,{"v":189,"d":"189.00"}]
[null,"1#学生宿舍",118339,120736,2397,1294.38]
[null,"2#学生宿舍",67623,69013,1390,{"v":750.6,"d":"750.60"}]
[null,"3#学生宿舍",140120,143329,3209,{"v":1732.8600000000001,"d":"1732.86"}]
[null,"4#学生宿舍",93167,96502,3335,{"v":1800.9,"d":"1800.90"}]
[null,"5#学生宿舍",65081,66613,1532,{"v":827.2800000000001,"d":"827.28"}]
[null,"东办公楼",6109,6109,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"西办公楼",11142,11393,251,{"v":135.54000000000002,"d":"135.54"}]
[null,"图书馆",9472,9791,319,{"v":172.26000000000002,"d":"172.26"}]
["热水器合计",{"$nulls":3},12783,{"v":6902.820000000001,"d":"6902.82"},"2017.4.20-5.20"]
["宏  泰  物  业","南院廊灯1-1",1273,1276,3,1.62]
[null,"南院廊灯1-2",691,723,32,17.28]
[null,"南院廊灯1-3",2091,2202,111,{"v":59.940000000000005,"d":"59.94"}]
[null,"南院廊灯2-1",143,150,7,{"v":3.7800000000000002,"d":"3.78"}]
[null,"南院廊灯2-2",39,41,2,1.08]
[null,"南院廊灯3-1",49,51,2,1.08]
[null,"南院廊灯3-2",502,532,30,{"v":16.200000000000003,"d":"16.20"}]
[null,"南院廊灯4-1",143,145,2,1.08]
[null,"南院廊灯4-2",223,236,13,{"v":7.0200000000000005,"d":"7.02"}]
[null,"南院廊灯4-3",155,170,15,{"v":8.100000000000001,"d":"8.10"}]
[null,"南院廊灯5-1",47,50,3,1.62]
[null,"南院廊灯5-2",211,218,7,{"v":3.7800000000000002,"d":"3.78"}]
[null,"南院廊灯5-3",45,79,34,18.36]
[null,"南院廊灯新3-1",2018,2039,21,11.34]
[null,"南院廊灯新3-2",121,149,28,{"v":15.120000000000001,"d":"15.12"}]
[null,"南院廊灯新3-3",2555,2584,29,15.66]
[null,"楼道灯院内1-1",280,283,3,1.62]
[null,"楼道灯院内1-2",483,488,5,{"v":2.7,"d":"2.70"}]
[null,"楼道灯院内1-3",185,189,4,2.16]
[null,"楼道灯院内2-1",260,264,4,2.16]
[null,"楼道灯院内2-2",283,288,5,{"v":2.7,"d":"2.70"}]
[null,"楼道灯院内2-3",1012,1048,36,19.44]
[null,"楼道灯院内3-1",157,160,3,1.62]
[null,"楼道灯院内3-2",275,296,21,11.34]
[null,"楼道灯院内3-3",335,346,11,5.94]
[null,"楼道灯院内3-4",127,129,2,1.08]
[null,"楼道灯院内4-1",201,284,83,44.82]
[null,"楼道灯院内4-2",503,533,30,{"v":16.200000000000003,"d":"16.20"}]
[null,"楼道灯院内4-3",217,222,5,{"v":2.7,"d":"2.70"}]
[null,"楼道灯院内4-4",191,194,3,1.62]
[null,"楼道灯院内7-1",10,10,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"楼道灯院内7-2",59,62,3,1.62]
[null,"楼道灯院内7-3",71,75,4,2.16]
[null,"院内5#、8#楼楼道灯",0,140,140,{"v":75.60000000000001,"d":"75.60"}]
[null,"小计",null,null,701,378.54]
[null,"胜利苑廊灯1-1",1033,1045,12,6.48]
[null,"胜利苑廊灯1-2",4376,4385,9,4.86]
[null,"胜利苑廊灯1-3",113,113,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"胜利苑廊灯1-4",5854,5882,28,{"v":15.120000000000001,"d":"15.12"}]
[null,"胜利苑廊灯1-5",9728,9745,17,9.18]
[null,"胜利苑廊灯2-1",4776,4818,42,22.68]
[null,"胜利苑廊灯2-2",4147,4178,31,{"v":16.740000000000002,"d":"16.74"}]
[null,"胜利苑廊灯2-3",4386,4415,29,15.66]
[null,"胜利苑廊灯2-4",3393,3411,18,9.72]
[null,"胜利苑廊灯2-5",2483,2553,70,{"v":37.800000000000004,"d":"37.80"}]
[null,"胜利苑廊灯3-1",4448,4604,156,{"v":84.24000000000001,"d":"84.24"}]
[null,"胜利苑廊灯3-2",7810,7854,44,23.76]
[null,"胜利苑廊灯3-3",1753,1777,24,12.96]
[null,"胜利苑廊灯3-4",56,306,250,{"v":135,"d":"135.00"}]
[null,"胜利苑廊灯4-1",5877,5949,72,38.88]
[null,"胜利苑廊灯4-2",4935,4970,35,{"v":18.900000000000002,"d":"18.90"}]
[null,"胜利苑廊灯4-3",361,434,73,39.42]
[null,"小计",null,null,910,{"v":491.40000000000003,"d":"491.40"}]
[null,"胜利苑值班室和路灯",12391,13395,1004,{"v":542.1600000000001,"d":"542.16"}]
[null,"南院值班室",6550,6773,223,120.42]
[null,"南院4-3-103",17001,17907,906,489.24]
["宏泰物业合计",{"$nulls":3},3744,{"v":2021.7600000000002,"d":"2021.76"},"2017.4.20-5.20"]