{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2017.6.20-9.20"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2017.6.20-9.20","index":0,"n_rows":304,"n_cols":7,"rows_kept":304,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,25,0],[26,0,26,1],[27,0,36,0],[37,0,37,1],[38,0,66,0],[67,0,67,1],[69,0,69,1],[70,0,95,0],[96,0,96,1],[97,0,97,1],[98,0,98,1],[99,0,104,0],[105,0,105,1],[106,0,116,0],[117,0,117,1],[118,0,124,0],[125,0,125,1],[126,0,132,0],[133,0,133,1],[134,0,158,0],[159,0,159,1],[160,0,195,0],[196,0,196,1],[200,0,202,0],[203,0,203,1],[205,0,207,0],[208,0,208,1],[210,0,214,0],[215,0,215,1],[216,0,221,0],[222,0,222,1],[224,0,229,0],[230,0,230,1],[232,0,241,0],[242,0,242,1],[243,0,302,0],[303,0,303,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2017.6.20-9.20办公电费   （单价：0.81元/度）"]
["部门","各区域","起码","止码","用电量","金额","备注（房间号）"]
["校     区            ","主楼 泵房1#",87055,91908,4853,{"v":3930.9300000000003,"d":"3930.93"}]
[null,"主楼 泵房2#",95629,95629,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"主楼顶层(霓虹灯）",1554,1694,140,{"v":113.4,"d":"113.40"}]
[null,"校内主干道路灯",66238,70603,4365,3535.65]
[null,"二次供水泵房外西南角灯",609,612,3,2.43]
[null,"北 路 灯",6838,6927,89,72.09]
[null,"大礼堂前路灯",2934,2988,54,43.74]
[null,"中  水",306721,306721,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"科大商店前路灯",1636,1636,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"  西楼 一层西大厅照明",2241,2475,234,{"v":189.54000000000002,"d":"189.54"}]
[null,"西楼 二层公共照明",2413,2596,183,{"v":148.23000000000002,"d":"148.23"}]
[null,"西楼 三层公共照明",1495,1532,37,{"v":29.970000000000002,"d":"29.97"}]
[null,"  西楼 一层东路灯卫生间",1155,1270,115,93.15]
[null,"东楼一层 公共照明",33535,34261,726,{"v":588.0600000000001,"d":"588.06"}]
[null,"东楼二层 公共照明",4707,4870,163,132.03]
[null,"东楼三层 公共照明",9920,10706,786,{"v":636.6600000000001,"d":"636.66"}]
[null,"灯光篮球场",15987,16935,948,767.88]
[null,"灯光排球场",7957,8466,509,412.29]
[null,"小计",null,null,13205,{"v":10696.050000000001,"d":"10696.05"}]
[null,"行办  1-3-402",1764,1764,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"行办  2-2-301",2859,3529,670,{"v":542.7,"d":"542.70"}]
[null,"行办  2-3-102",14,15,1,0.81]
[null,"行办  8-4-402",636,841,205,166.05]
[null,"南配电室排风扇",0,500,500,{"v":405,"d":"405.00"}]
["校区合计",{"$nulls":3},{"v":14581,"d":"14581.00"},11810.61,"2017.6.20-9.20"]
["行政办公室","212、213、216、218-220",0,1211,1211,{"v":980.9100000000001,"d":"980.91"},"西楼"]
[null,"西楼214",626,663,37,{"v":29.970000000000002,"d":"29.97"}]
[null,"西楼215、217、219、224",5687,5934,247,{"v":200.07000000000002,"d":"200.07"}]
[null,"西楼222室",2532,2742,210,{"v":170.10000000000002,"d":"170.10"}]
[null,"西楼316室",569,570,1,0.81]
[null,"315、317、329、324",1828,2356,528,427.68,"西楼"]
[null,"西楼310室",3687,3993,306,247.86]
[null,"西楼321室",1449,1988,539,{"v":436.59000000000003,"d":"436.59"}]
[null,"西楼一层活动室",151,151,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"收发室",3947,4025,78,{"v":63.18000000000001,"d":"63.18"}]
["行政办公室合计",{"$nulls":3},3157,2557.17,"2017.6.20-9.20"]
["外   事   办","外教6-1-101",591,644,53,42.93]
[null,"外教6-1-102",324,361,37,{"v":29.970000000000002,"d":"29.97"}]
[null,"外教6-1-103",1089,1151,62,{"v":50.220000000000006,"d":"50.22"}]
[null,"外教6-1-201",9645,9886,241,195.21]
[null,"外教6-1-202",3981,4038,57,46.17]
[null,"外教6-1-203",18125,18242,117,{"v":94.77000000000001,"d":"94.77"}]
[null,"外教6-1-301",5883,5883,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"外教6-1-302",5838,6029,191,154.71]
[null,"外教6-1-303",10737,10809,72,{"v":58.32000000000001,"d":"58.32"}]
[null,"外教6-1-401",11372,11397,25,20.25]
[null,"外教6-1-402",7010,7056,46,{"v":37.260000000000005,"d":"37.26"}]
[null,"外教6-1-403",6227,6347,120,{"v":97.2,"d":"97.20"}]
[null,"外教6-2-101",2829,2926,97,{"v":78.57000000000001,"d":"78.57"}]
[null,"外教6-2-102",29,64,35,28.35]
[null,"外教6-2-103",4235,4268,33,26.73]
[null,"外教6-2-201",2831,2912,81,65.61]
[null,"外教6-2-202",5608,5763,155,{"v":125.55000000000001,"d":"125.55"}]
[null,"外教6-2-203",8094,8208,114,92.34]
[null,"外教6-2-301",7323,7351,28,22.68]
[null,"外教6-2-302",7201,7243,42,34.02]
[null,"外教6-2-303",8342,8432,90,{"v":72.9,"d":"72.90"}]
[null,"外教6-2-401",5524,5598,74,{"v":59.940000000000005,"d":"59.94"}]
[null,"外教6-2-402",8386,8418,32,25.92]
[null,"外教6-2-403",453,514,61,{"v":49.410000000000004,"d":"49.41"}]
[null,"外教6-2路灯",798,824,26,{"v":21.060000000000002,"d":"21.06"}]
[null,"小计",null,null,1889,{"v":1530.0900000000001,"d":"1530.09"}]
[null,"主楼办公室",0,267,267,216.27,101]
[null,"主楼办公室",0,113,113,91.53,108]
[null,"主楼办公室",0,471,471,{"v":381.51000000000005,"d":"381.51"},102]
["外教公寓合计",{"$nulls":3},2740,{"v":2219.4,"d":"2219.40"},"2017.6.20-9.20"]
["外事办 ","西楼办公室",6641,7136,495,{"v":400.95000000000005,"d":"400.95"},226]
["外事办公室合计",{"$nulls":3},{"v":495,"d":"495.00"},{"v":400.95000000000005,"d":"400.95"},"2017.6.20-9.20"]
["宿 舍 管 理 科","主楼分表总",null,null,{"v":27796,"d":"27796.00"}]
[null,"主楼总表宿",9258,10127,24344,{"v":19718.640000000003,"d":"19718.64"}]
[null,"学生宿舍4#楼",12331,13122,15820,{"v":12814.2,"d":"12814.20"}]
[null,"学生1#楼",5377,5944,11340,{"v":9185.400000000001,"d":"9185.40"}]
[null,"学生2#楼",17497,18056,16770,{"v":13583.7,"d":"13583.70"},"6.18-8.28"]
[null,"学生2#楼",0,99,7920,{"v":6415.200000000001,"d":"6415.20"},"8.28-9.22"]
[null,"学生3#楼",17559,17889,9900,{"v":8019.000000000001,"d":"8019.00"}]
[null,"四.五合班",6001,6583,582,471.42]
[null,"学生5#楼",5790,6184,7880,{"v":6382.8,"d":"6382.80"}]
[null,"东楼宿管科教室",28449,29863,1414,{"v":1145.3400000000001,"d":"1145.34"},123]
[null,"东楼宿管科教室",24709,25336,627,{"v":507.87000000000006,"d":"507.87"},"101+楼北教室"]
[null,"东楼宿管科",25589,26040,451,365.31,223]
[null,"东楼宿管科",19264,19681,417,{"v":337.77000000000004,"d":"337.77"},201]
[null,"东楼宿管科",17252,17252,0,{"v":0,"d":"0.00"},301]
[null,"东楼宿管科",23970,24369,399,323.19,323]
[null,"小计",null,null,73520,{"v":59551.200000000004,"d":"59551.20"}]
[null,"学生公寓6-3-102",7936,7936,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"学生公寓6-3-202",1892,2121,229,185.49]
[null,"学生公寓6-3-203",9547,9547,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"学生公寓6-3-302",7321,7402,81,65.61]
[null,"学生公寓6-3-303",5740,6135,395,{"v":319.95000000000005,"d":"319.95"}]
[null,"学生公寓6-3-401",729,729,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"学生公寓6-3-402",2437,3370,933,755.73]
[null,"学生公寓6-3-403",6217,6217,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"学生公寓合计",null,null,1638,{"v":1326.7800000000002,"d":"1326.78"}]
[null,"7号楼教师公寓",5242,6424,{"v":1182,"d":"1182.0"},{"v":957.4200000000001,"d":"957.42"}]
["宿管科合计",{"$nulls":3},{"v":100684,"d":"100684.00"},{"v":81554.04000000001,"d":"81554.04"},"2017.6.20-9.20"]
["宿管科实收合计",{"$nulls":3},{"v":94971,"d":"94971.00"},{"v":76926.51000000001,"d":"76926.51"},"减2#、3#楼和主楼热水器"]
["学生处合计",null,74594,77499,1452,{"v":1176.1200000000001,"d":"1176.12"},"2017.6.20-9.20"]
["团 委","大礼堂东头",15982,16267,285,{"v":230.85000000000002,"d":"230.85"}]
[null,"团委办公室",74594,77499,1452,{"v":1176.1200000000001,"d":"1176.12"}]
[null,"大礼堂",43116,43384,268,217.08]
[null,"主楼大学生创业园004室",0,200,200,{"v":162,"d":"162.00"}]
[null,"联通营业厅",2327,2423,96,77.76,"2017.6.18-7.3"]
[null,"学生公寓6-3-103",4990,4997,7,5.67]
["团委合计",{"$nulls":3},{"v":2308,"d":"2308.00"},1869.48,"2017.6.20-9.20"]
["公共课部","主楼 九楼",47837,48020,183,{"v":148.23000000000002,"d":"148.23"}]
[null,"主楼 十楼",30582,30934,352,285.12]
[null,"    主楼 九楼空调",0,1777,1777,{"v":1439.3700000000001,"d":"1439.37"}]
[null,"    主楼 十楼空调",0,1352,1352,{"v":1095.1200000000001,"d":"1095.12"}]
[null,"    主楼 房间空调",0,314,314,254.34,"703.705.707"]
[null,"    主楼 房间空调",0,20,20,{"v":16.200000000000003,"d":"16.20"},709.712]
[null,"    主楼 房间空调",0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"},712]
[null,"主楼 房间",0,105,105,{"v":85.05000000000001,"d":"85.05"},"703.705.707.709.711.712"]
[null,"东楼 实验室空调",0,1162,1162,941.22,302]
[null,"东楼 实验室照明",11418,11643,225,182.25,302]
[null,"体育教研室",30710,31524,814,659.34]
["公共课部合计",{"$nulls":3},{"v":6304,"d":"6304.00"},{"v":5106.240000000001,"d":"5106.24"},"2017.6.20-9.20"]
["教科部","东楼的交换机空调",18073,18759,686,{"v":555.6600000000001,"d":"555.66"}]
[null,"     西楼318、320、327",4327,4327,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"     西楼209、210",2998,3826,828,{"v":670.6800000000001,"d":"670.68"}]
[null,"西楼211",6533,7112,579,468.99]
[null,"西楼 网络中心313室",7509,8115,606,490.86]
[null,"主楼 网络中心(高)",170300,181632,11332,9178.92]
[null,"主楼报告厅",0,2029,2029,1643.49,"109.110"]
["教科部合计",{"$nulls":3},{"v":16060,"d":"16060.00"},{"v":13008.6,"d":"13008.60"},"2017.6.20-9.20"]
["资产部"," 资产04-3-301",286,297,11,5.94]
[null,"资产7-1-401",6,21,15,12.15]
[null,"资产7-3-301",22,27,5,{"v":4.050000000000001,"d":"4.05"}]
[null," 西楼 322室 ",4568,5013,445,{"v":360.45000000000005,"d":"360.45"}]
[null,"东楼119、121室",3,5,2,1.62]
[null,"东楼128室",5195,5259,64,51.84]
[null,"资产部仓库6-3-101",8419,8419,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
["资产部合计",{"$nulls":3},542,{"v":439.02000000000004,"d":"439.02"},"2017.6.20-9.20"]
["财 经 系","西楼 财经系",42068,42068,0,{"v":0,"d":"0.00"},"123,125*127\n128*130*132"]
[null,"西楼 财经系",3303,3824,521,{"v":422.01000000000005,"d":"422.01"},"119*117"]
[null,"西楼 财经系",10494,10494,0,{"v":0,"d":"0.00"},"223.225.227"]
[null,"西楼 财经系",10757,10757,0,{"v":0,"d":"0.00"},"230.232.234.236"]
[null,"西楼 财经系",11433,11433,0,{"v":0,"d":"0.00"},"120.124.122"]
[null,"西楼 财经系",0,38,38,30.78,114.116]
[null,"东楼 财经系",4226,4470,244,{"v":197.64000000000001,"d":"197.64"},"304-306"]
[null,"东楼 财经系",20125,21234,1109,{"v":898.2900000000001,"d":"898.29"},"312.314.316"]
[null,"东楼 财经系",7628,7733,105,{"v":85.05000000000001,"d":"85.05"},"310、308"]
[null,"东楼 财经系",4496,4798,302,244.62,"319-321"]
[null,"东楼 财经系",2466,3156,690,{"v":558.9000000000001,"d":"558.90"},324]
[null,"东楼 财经系",323,1106,783,634.23,332]
[null,"东楼 财经系",0,239,239,193.59,332]
[null,"东楼 财经系",3060,4602,1542,1249.02,313]
[null,"东楼 财经系",4874,5137,263,213.03,"328 .330"]
[null,"东楼 财经系",26665,27881,1216,984.96,311]
[null,"东楼 财经系",6187,7017,830,{"v":672.3000000000001,"d":"672.30"},"322.320"]
[null,"东楼 资料室",12062,12818,756,612.36,303]
[null,"东楼 财经系",2826,3477,651,{"v":527.3100000000001,"d":"527.31"},315]
[null,"东楼 财经系",5576,5890,314,254.34,"307,309,"]
[null,"主楼5层空调",0,946,946,{"v":766.2600000000001,"d":"766.26"}]
[null,"主楼008房间",0,9,9,{"v":7.290000000000001,"d":"7.29"}]
[null,"主楼房间",0,546,546,{"v":442.26000000000005,"d":"442.26"},"503.505.507.509"]
[null,"主楼房间空调",0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"},"603.605.607"]
[null,"主楼房间",0,0,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.00"},603.605]
["财经系合计",{"$nulls":3},{"v":11104,"d":"11104.00"},8994.24,"2017.6.20-9.20"]
["电  气  信  息  系","主楼 八楼1#",55799,56029,230,{"v":186.3,"d":"186.30"}]
[null,"主楼 八楼2#",1374,1378,120,{"v":97.2,"d":"97.20"}]
[null,"   主楼八层计算机",0,372,372,301.32]
[null,"主楼3层空调",0,848,848,686.88]
[null,"主楼  房间",0,741,741,600.21,"303.305.307.309"]
[null,"  主楼 房间空调",0,277,277,224.37,407.409]
[null,"主楼  房间",0,199,199,161.19,407.409]
[null,"主楼合计",null,null,2787,{"v":2257.4700000000003,"d":"2257.47"}]
[null,"西楼",5584,5584,0,{"v":0,"d":"0.00"},112]
[null,"  西楼  ",2694,2694,0,{"v":0,"d":"0.00"},110]
[null,"西楼",22941,24005,1064,861.84,"西111"]
[null,"西楼",959,1015,2240,{"v":1814.4,"d":"1814.40"},"101.102.103\n104.105.106"]
[null,"西楼",16981,17821,840,{"v":680.4000000000001,"d":"680.40"},"202.204.206"]
[null,"西楼",6857,7925,1068,865.08,"201.203.205"]
[null,"西楼",20210,23311,3101,2511.81,"302.304.306"]
[null,"西楼",22463,24463,2000,{"v":1620,"d":"1620.00"},"301.303.305"]
[null,"东楼",37083,40080,2997,2427.57,"102.104.106.108.110"]
[null,"东楼",4045,4095,50,{"v":40.5,"d":"40.50"},111]
[null,"东楼",3431,3698,267,216.27,211]
[null,"东楼",3384,4380,996,{"v":806.7600000000001,"d":"806.76"},203.205]
[null,"东楼",13418,13778,360,{"v":291.6,"d":"291.60"},207.209]
[null,"东楼",22616,23955,1339,{"v":1084.5900000000001,"d":"1084.59"},"212.214.216"]
[null,"东楼",59340,61207,1867,{"v":1512.2700000000002,"d":"1512.27"},"202.204.206.208.210"]
[null,"东楼",4532,6065,1533,1241.73,"228*230*232*224*226"]
[null,"东楼",2735,2735,0,{"v":0,"d":"0.00"},103.105]
[null,"东楼",1742,1749,7,5.67,"107-109"]
[null,"东楼",841,854,13,{"v":10.530000000000001,"d":"10.53"},"113*115*117"]
[null,"东楼",7055,7071,16,12.96,112.114]
[null,"东楼",1777,2130,353,285.93,"118.120.122"]
[null,"东楼",113,116,3,2.43,219.221]
[null,"东楼",402,415,13,{"v":10.530000000000001,"d":"10.53"},215.217]
[null,"东楼",176,176,0,{"v":0,"d":"0.00"},213]
[null,"东楼",464,464,0,{"v":0,"d":"0.00"},218]
[null,"东楼",1248,1295,47,38.07,220.222]
[null,"东楼 资料室",0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"},"308（由财经系支费）"]
[null,"东西办公楼合计",null,null,20174,16340.94]
["电气信息系合计",{"$nulls":3},{"v":22961,"d":"22961.00"},18598.41,"2017.6.20-9.20"]
["财务部","西楼 办公室",1782,2919,1137,920.97,"2017.6.20-9.20"]
["继续教育\n学院","西楼 328室",5665,6109,444,{"v":359.64000000000004,"d":"359.64"},"2017.6.20-9.20"]
["图书馆","图书馆",5607,5902,23154,18754.74,"2017.6.20-9.20"]
["工会","西楼 办公室",996,1303,307,{"v":248.67000000000002,"d":"248.67"},"228室"]
[null,"工会活动室",0,1788,1788,{"v":1448.2800000000002,"d":"1448.28"}]
[null,"主楼教职工活动",0,0,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.00"},"002室"]
["工会合计",{"$nulls":3},2095,1696.95,"2017.6.20-9.20"]
["离退休","办公室",75963,79167,3204,{"v":2595.2400000000002,"d":"2595.24"},"2017.6.20-9.20"]
["安全保卫部","传达室",11935,12327,392,{"v":317.52000000000004,"d":"317.52"}]
[null,"110值班室",47213,47814,601,{"v":486.81000000000006,"d":"486.81"}]
[null,"保卫处办公室",7397,8314,917,{"v":742.7700000000001,"d":"742.77"}]
["安全保卫部合计",{"$nulls":3},1910,{"v":1547.1000000000001,"d":"1547.10"},"2017.6.20-9.20"]
["检测中心","检测中心合计",124454,126615,2161,1750.41,"2017.6.20-9.20"]
["后勤\n办公室","二层楼一层用电",9187,9362,175,141.75]
[null,"西楼309、311室",9792,10297,505,409.05]
[null,"西楼312、314室",7960,8874,914,740.34]
[null,"西楼326室",7831,8670,839,679.59]
[null,"313室（网络交换机）",0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
["后勤办公室合计",{"$nulls":3},2433,1970.73,"2017.6.20-9.20"]
["物业中心","西楼一楼值班室",11182,11829,647,524.07,115]
[null,"东楼一楼值班室",13568,14279,711,{"v":575.9100000000001,"d":"575.91"},116]
[null,"维修组",30544,31331,787,637.47]
[null,"宏泰物业仓库",10613,10613,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"物业中心原驾校",9442,9743,301,243.81]
[null,"宏泰物业办公室",1895,2449,554,448.74]
["物业中心合计",{"$nulls":3},{"v":3000,"d":"3000.00"},{"v":2430,"d":"2430.00"},"2017.6.20-9.20"]
["卫生所","办公室",8007,10019,2012,1629.72,"2017.6.20-9.20"]
["食堂","食堂1*40(二三楼）",14956,15848,35680,{"v":19267.2,"d":"19267.20"}]
[null,"食堂2*30（一楼）",4266,5384,33540,{"v":18111.600000000002,"d":"18111.60"}]
[null,"食堂办公室",3751,4811,1060,{"v":572.4000000000001,"d":"572.40"}]
[null,"科大水果超市",16920,22346,5426,{"v":2930.0400000000004,"d":"2930.04"}]
[null,"科大服务部",23666,24647,981,529.74]
[null,"4#楼前食堂外卖部",45784,50617,4833,2609.82]
["大食堂合计",{"$nulls":3},81520,{"v":44020.8,"d":"44020.80"},"2017.6.20-9.20"]
["基 建","西楼319室",2567,2729,162,131.22,"2017.6.20-9.20"]
["热水器","教学主楼",17017,17409,392,211.68]
[null,"1#学生宿舍",122238,123859,1621,875.34]
[null,"2#学生宿舍",70089,71989,1900,{"v":1026,"d":"1026.00"}]
[null,"2#学生宿舍",71989,72776,787,424.98]
[null,"3#学生宿舍",145311,149845,4534,2448.36]
[null,"4#学生宿舍",98807,102405,3598,1942.92]
[null,"5#学生宿舍",67685,69420,1735,{"v":936.9000000000001,"d":"936.90"}]
[null,"东办公楼",6109,6109,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"西办公楼",11654,12332,678,366.12]
[null,"图书馆",10067,10513,446,240.84]
["热水器合计",{"$nulls":3},15691,{"v":8473.140000000001,"d":"8473.14"},"2017.6.20-9.20"]
["宏 泰 物 业           宏  泰  物  业","南院廊灯1-1",1279,1289,10,{"v":5.4,"d":"5.40"}]
[null,"南院廊灯1-2",751,843,92,{"v":49.68000000000001,"d":"49.68"}]
[null,"南院廊灯1-3",2338,2725,387,{"v":208.98000000000002,"d":"208.98"}]
[null,"南院廊灯2-1",157,164,7,{"v":3.7800000000000002,"d":"3.78"}]
[null,"南院廊灯2-2",43,47,4,2.16]
[null,"南院廊灯3-1",53,60,7,{"v":3.7800000000000002,"d":"3.78"}]
[null,"南院廊灯3-2",557,621,64,34.56]
[null,"南院廊灯4-1",148,160,12,6.48]
[null,"南院廊灯4-2",248,281,33,17.82]
[null,"南院廊灯4-3",177,181,4,2.16]
[null,"南院廊灯5-1",52,60,8,4.32]
[null,"南院廊灯5-2",223,230,7,{"v":3.7800000000000002,"d":"3.78"}]
[null,"南院廊灯5-3",216,719,503,271.62]
[null,"南院廊灯新3-1",2065,2131,66,35.64]
[null,"南院廊灯新3-2",174,251,77,{"v":41.580000000000005,"d":"41.58"}]
[null,"南院廊灯新3-3",2610,2700,90,{"v":48.6,"d":"48.60"}]
[null,"楼道灯院内1-1",285,292,7,{"v":3.7800000000000002,"d":"3.78"}]
[null,"楼道灯院内1-2",493,515,22,11.88]
[null,"楼道灯院内1-3",193,206,13,{"v":7.0200000000000005,"d":"7.02"}]
[null,"楼道灯院内2-1",269,284,15,{"v":8.100000000000001,"d":"8.10"}]
[null,"楼道灯院内2-2",293,305,12,6.48]
[null,"楼道灯院内2-3",1085,1193,108,{"v":58.32000000000001,"d":"58.32"}]
[null,"楼道灯院内3-1",163,173,10,{"v":5.4,"d":"5.40"}]
[null,"楼道灯院内3-2",318,326,8,4.32]
[null,"楼道灯院内3-3",354,425,71,38.34]
[null,"楼道灯院内3-4",132,139,7,{"v":3.7800000000000002,"d":"3.78"}]
[null,"楼道灯院内4-1",306,315,9,4.86]
[null,"楼道灯院内4-2",563,660,97,52.38]
[null,"楼道灯院内4-3",226,242,16,8.64]
[null,"楼道灯院内4-4",197,209,12,6.48]
[null,"楼道灯院内7-1",10,10,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"楼道灯院内7-2",64,72,8,4.32]
[null,"楼道灯院内7-3",78,89,11,5.94]
[null,"楼道灯院内8-1",4320,4862,542,292.68]
[null,"楼道灯院内8-2",457,464,7,{"v":3.7800000000000002,"d":"3.78"}]
[null,"楼道灯院内8-3",431,447,16,8.64]
[null,"楼道灯院内8-4",1365,1430,65,{"v":35.1,"d":"35.10"}]
[null,"院内5#楼楼道灯",0,210,210,{"v":113.4,"d":"113.40"}]
[null,"小计",null,null,2637,1423.98]
[null,"胜利苑廊灯1-1",1055,1083,28,{"v":15.120000000000001,"d":"15.12"}]
[null,"胜利苑廊灯1-2",4396,4429,33,17.82]
[null,"胜利苑廊灯1-3",113,248,135,{"v":72.9,"d":"72.90"}]
[null,"胜利苑廊灯1-4",5909,5995,86,{"v":46.440000000000005,"d":"46.44"}]
[null,"胜利苑廊灯1-5",9761,9813,52,{"v":28.080000000000002,"d":"28.08"}]
[null,"胜利苑廊灯2-1",4861,4998,137,73.98]
[null,"胜利苑廊灯2-2",4209,4262,53,28.62]
[null,"胜利苑廊灯2-3",4440,4518,78,{"v":42.120000000000005,"d":"42.12"}]
[null,"胜利苑廊灯2-4",3430,3490,60,{"v":32.400000000000006,"d":"32.40"}]
[null,"胜利苑廊灯2-5",2619,2826,207,111.78]
[null,"胜利苑廊灯3-1",4740,5121,381,205.74]
[null,"胜利苑廊灯3-2",7896,8027,131,{"v":70.74000000000001,"d":"70.74"}]
[null,"胜利苑廊灯3-3",1802,1884,82,44.28]
[null,"胜利苑廊灯3-4",506,1208,702,{"v":379.08000000000004,"d":"379.08"}]
[null,"胜利苑廊灯4-1",6016,6211,195,{"v":105.30000000000001,"d":"105.30"}]
[null,"胜利苑廊灯4-2",5002,5101,99,53.46]
[null,"胜利苑廊灯4-3",513,736,223,120.42]
[null,"小计",null,null,2682,{"v":1448.2800000000002,"d":"1448.28"}]
[null,"胜利苑值班室和路灯",14128,19498,5370,{"v":2899.8,"d":"2899.80"}]
[null,"南院值班室",6959,7657,698,376.92]
[null,"南院4-3-103",18802,22429,3627,{"v":1958.5800000000002,"d":"1958.58"}]
["宏泰物业合计",{"$nulls":3},15014,8107.56,"2017.6.20-9.20"]